Решение по жалобе участника размещения заказа ООО «НПФ Амалтея»

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,  <…>рассмотрев жалобу участника размещения заказа ООО «НПФ Амалтея» на действия Заказчика – МУ «ЦГБ» при размещении заказа на поставку аппаратно-программного комплекса БОС логотерапевтического для детской поликлиники (открытый аукцион в электронной форме,  извещение № 0190300003711000717),УСТАНОВИЛА:        В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу поступила на  рассмотрение  жалоба участника размещения заказа ООО «НПФ Амалтея» на действия Заказчика – МУ «ЦГБ» при размещении заказа на поставку аппаратно-программного комплекса БОС логотерапевтического для детской поликлиники (открытый аукцион в электронной форме,  извещение № 0190300003711000717).По мнению ООО «НПФ Амалтея»,  Заказчиком были нарушены требования ст.  41.6  Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов),  в части выставления в аукционной документации требований,  ограничивающих количество участников размещения заказа,  что привело к необоснованному отклонению аукционной заявки Общества.Рассмотрев материалы дела,  возражения на жалобу,  проведя внеплановую камеральную проверку соблюдения Заказчиком,  Уполномоченным органом,  Единой комиссией требований Закона о размещении заказов при размещении заказа на поставку аппаратно-программного комплекса БОС логотерапевтического для детской поликлиники (открытый аукцион в электронной форме,  извещение № 0190300003711000717),  Комиссия пришла к следующим выводам.Муниципальным заказчиком – МУ «Центральная городская больница» МО г.  Ноябрьск разместил извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0190300003711000717.В соответствии с ч.  4  ст.  41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения о товарах,  работах,  об услугах,  соответственно на поставку,  выполнение,  оказание которых размещается заказ,  и об условиях исполнения контракта:1)  требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.  При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ,  оказании услуг товара максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей и показатели,  значения которых не могут изменяться.Частью 1  ст.  41.6  Закона о размещении заказов установлено,  что документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям,  предусмотренным частями 1  -  3.2,  4.1  -  6  статьи 34  закона.В соответствии с ч.  3.1  ст.  34  Закона о размещении заказов документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания,  фирменные наименования,  патенты,  полезные модели,  промышленные образцы,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товару,  информации,  работам,  услугам,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.Предмет контракта:  поставка аппаратно-программного комплекса БОС логотерапевтического для детской поликлиники.В приложении 1  к документации об аукционе указаны технические и функциональные характеристики оборудования,  входящего в данный комплекс.В ч.  6  данного приложения указано,  что предлагаемые в составе комплекта БОС приборы должны соответствовать специальным требованиям по безопасности использования (при поставке оборудования подтверждается образцами паспортов и регистрационными удостоверениями):Класс в зависимости от потенциального риска применения – 2б ГОСТ Р 51609.Согласно общим положениям ГОСТ Р 51609  (п.  4.1  ГОСТа)  (к классу 2б относятся медицинские изделия с повышенной степенью риска.(аппараты для анестезии,  аппараты для введения лекарств и т.д.).В п.  5.3.2  вышеуказанного ГОСТа указано,  что:Правило 10.  Активные диагностические изделия медицинской техники относят к классу 2а,  если они предназначены для:-  обеспечения прямой диагностики или контроля жизненно важных функций организма,  однако если они предназначены для контроля жизненно важных физиологических параметров,  изменения которых могли бы привести к непосредственной опасности для пациента,  например,  изменение функции сердца,  дыхания или активности центральной нервной системы,  то их относят к классу 2б.Например,  к таким приборам можно отнести прикроватные мониторы,  используемые в отделения реанимации и интенсивной терапии,  аппараты искусственной вентиляции легких,  от правильности регистрации показателей которых зависит состояние и жизнь человека.Данных о том,  что приборы,  входящие в состав комплекса,  предназначены для контроля жизненно важных физиологических параметров,  изменения которых могли бы привести к непосредственной опасности для пациента,  в документации об аукционе Приложение 1  отсутствуют.В ч.  3.1  «требования к функциональным возможностям оборудования» указано предназначение аппаратно-программного комплекса биологической обратной связи логотерапевтического (БОС)  – это проведение диагностических и лечебных сеансов с использованием метода биологической обратной связи.В подтверждение того,  что технология БОС и предназначенный к поставке комплекс БОС логотерапевтический не решает задач контроля жизненно важных технологических параметров,  изменения которых могли бы привести к непосредственной опасности для пациента,  например изменение функции сердца,  дыхания или активности центральной нервной системы,  а решает вопросы развития определенных навыков,  служит определение учреждения Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины Северо-Западного отделения РАМН согласно которого:«Технология биологической обратной связи (БОС)  или биоуправление – это комплекс профилактических,  лечебных и исследовательских психофизиологических процедур,  в ходе которых пациенту посредством внешней цепи обратной связи,  организованной преимущественно с помощью микропроцессорной или компьютерной техники,  предъявляется информация о состоянии и изменении тех или иных собственных физиологических процессов.  Используются зрительные,  слуховые,  тактильные и другие сигналы стимулы,  что позволяет развить навыки саморегуляции за счет тренировки и повышения лабильности регуляторных механизмов».В связи с этим для решения задач – обеспечение прямой диагностики или контроля жизненно важных функций организма,  указанных в техническом задании аукциона,  предназначены также медицинские изделия в соответствии с ГОСТ Р 51609  в зависимости от потенциального риска применения соответствующие классу 2  а.Кроме того,  предложенное Обществом к поставке медицинское изделие «Индикатор компьютерный полиграфический УСО -01» производства ООО НПФ Амалтея,  входящее в состав аппаратно-программного комплекса биологической обратной связи логотерапевтического (БОС),  согласно протокола технических испытаний № 1245-1-10  от 16.09.2010  относится к классу в соответствии с ГОСТом 2а и является аналогом Преобразователя измерительного биоэлектрических и биомеханических сигналов организма человека для работы с ПК с целью лечения больных по методу биологической обратной связи ПБС БОС с принадлежностями,  производства ЗАО «Биосвязь».Следовательно,  заказчиком были выставлены требования по поставке оборудования с немотивированно завышенными требованиями к безопасности,  не соответствующие действующим нормам законодательства РФ в данной сфере деятельности,  что привело к отклонению аукционной заявки ООО «НПФ Амалтея» и ограничению количества участников размещения заказа.На основании вышеизложенного,  руководствуясь ч.  6  ст.  60  Закона о размещении заказов,  КомиссияРЕШИЛА:   ف.  Признать жалобу участника размещения заказа ООО «НПФ Амалтея» на действия Заказчика – МУ «ЦГБ» при размещении заказа на поставку аппаратно-программного комплекса БОС логотерапевтического для детской поликлиники (открытый аукцион в электронной форме,  извещение № 0190300003711000717),  обоснованной.2.  Признать муниципального заказчика – МУЗ «Центральная городская больница» г.  Ноябрьск нарушившим ч.  3.1  ст.  34,  ч.  1  ст.  41.6  Закона о размещении заказов,  в части выставления требований по поставке оборудования с немотивированно завышенными требованиями к безопасности,  не соответствующие действующим нормам законодательства РФ в данной сфере деятельности,  что привело к отклонению аукционной заявки ООО «НПФ Амалтея» и ограничению количества участников размещения заказа.3.  Выдать заказчику,  уполномоченному органу,  Единой комиссии предписание об устранении нарушений ч.  3.1  ст.  34,  ч.  1  ст.  41.6  Закона о размещении заказов при размещении заказа на поставку аппаратно-программного комплекса БОС логотерапевтического для детской поликлиники (открытый аукцион в электронной форме,  извещение № 0190300003711000717).4.  Передать материалы дела должностному лицу Ямало-Ненецкого УФАС России для решения вопроса о возбуждении в отношении должностного лица муниципального заказчика МУЗ «Центральная городская больница» г.  Ноябрьск административного производства в соответствии с ч.  4.1,  4.2  ст.  7.30  Кодекса РФ об административных правонарушенияхВ соответствии с ч.  9  ст.  60  Закона о размещении заказов,  решение,  принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействия)  заказчика,  уполномоченного органа,  специализированной организации,  конкурсной,  аукционной или котировочной комиссии,  может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2011-07-24  18:00:00