Решение № 04-01/122-2016  по жалобам ИП Белеков Бабырбек Аттокурович и ИП Кузьмин Александр Геннадьевич (закупка № 0190200000316003095)

Решение № 04-01/122-2016
по жалобам ИП Белеков Бабырбек Аттокурович и ИП Кузьмин Александр Геннадьевич
(закупка № 0190200000316003095)
 
28  апреля 燠 года                                                                                               г.  Салехард
 
Комиссия по контролю в сфере закупок,  торгов,  иных способов закупок и порядка заключения договоров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,  в составе:
<…>,
при участии:
<…>.  – представитель Единой комиссии,
<…>  – представитель Заказчика,
<…>  – Заявитель,
рассмотрев жалобы ИП Белеков Бабырбек Аттокурович и ИП Кузьмин Александр Геннадьевич (г.  Салехард,  ЯНАО)  на действия Уполномоченного органа – Департамент государственного заказа ЯНАО в лице Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЯНАО (ИНН:  8901017607)  при проведении электронного аукциона «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта:  "Здание,  расположенное по адресу:  ЯНАО,  г.  Лабытнанги,  ул.  Дзержинского,  д.  22"» (закупка № 0190200000316003095),
 
УСТАНОВИЛА:
 
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу поступили жалобы ИП Белеков Бабырбек Аттокурович и ИП Кузьмин Александр Геннадьевич на действия Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЯНАО при проведении электронного аукциона «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта:  "Здание,  расположенное по адресу:  ЯНАО,  г.  Лабытнанги,  ул.  Дзержинского,  д.  22"».
Начальная (максимальная)  цена контракта – 14焀焀,00  рублей.
По мнению Заявителей,  Единая комиссия неправомерно признала первую часть заявки ИП Кузьмин Александр Геннадьевич № 3662768  (в протоколе № 2)  и ИП Белеков Бабырбек Аттокурович № 3665424  (в протоколе № 12)  несоответствующими требованиям Закона о контрактной системе и аукционной документации.
 
Рассмотрев материалы дела,  возражения на жалобу,  проведя,  в соответствии с п.  1  ч.  15  ст.  99  Закона о контрактной системе,  внеплановую камеральную проверку соблюдения требований Закона о контрактной системе при осуществлении вышеуказанной закупки,  Комиссия пришла к следующим выводам.
Заказчик – Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа».
На участие в рассматриваемом электронном аукционе подано 15  заявок.
В соответствии с положениями статьи 67  Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)  аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе,  содержащие информацию,  предусмотренную частью 3  статьи 66  настоящего Федерального закона,  на соответствие требованиям,  установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров,  работ,  услуг.
 
Относительно доводов жалобы ИП Белеков Бабырбек Аттокурович
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0190200000316003095  -  1п от 19  апреля 2016  года,  по результатам рассмотрения первых частей заявок участников закупки Единая комиссия приняла решение о несоответствии требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе заявки участника закупки,  обжалующего действия Единой комиссии,  так как,  им представлены конкретные показатели товара используемого при выполнении работ,  в которых указаны неконкретные характеристики,  а именно:
-  по товару «блоки оконные» указаны не конкретные характеристики,  а именно объемная воздухопроницаемость при ΔР=100Па,  для построения нормативных границ от 9  до 3  ⩛ (ч•⩚)».  Применяемый профиль должен быть класса А или В,  участник указал А,  В;
-  по товару краски водно-дисперсионные (п.  3)  указана неконкретная массовая доля нелетучих веществ 52-60%;
-  по товару пена монтажная (п.  6)  указана неконкретная плотность,  а именно 20-35  кг/⩛.
-  по позиции 䫣 участником не указано наименование страны происхождения используемого товара.
 
Относительно доводов жалобы ИП Кузьмин Александр Геннадьевич
Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0190200000316003095  -  1п от 19  апреля 2016  года,  по результатам рассмотрения первых частей заявок участников закупки Единая комиссия приняла решение о несоответствии требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе заявки участника ИП Кузьмина Александра Геннадьевича,  в связи с тем,  что были представлены конкретные показатели товара используемого при выполнении работ,  в которых были указаны неконкретные характеристики и характеристики не соответствовали потребности заказчика,  а именно:
-  по товару «блоки оконные» были указаны неконкретные характеристики,  объемной воздухопроницаемости при ДР=100Па,  для построения нормативных границ от 9  до 3  ⩛ (ч*⩚)».  Показатель приведенного сопротивления теплопередаче изделия и класса изделия,  участником предложено ڮ,71  ⩚*оС/Вт» и «изделие класса ⢡»,  в соответствии с требованиями ГОСТ 23166䏷 пункт 4.7.1  изделия класса ⢡ должны иметь сопротивление теплопередаче 0,80  ⩚»оС/Вт и более.  Перекрытие притворного профиля пвх 7мм (допустимое отклонение +-2%),  участник указал допустимое отклонение 2  мм.  Также было указано «По сопротивлению ветровой нагрузке оконные пластиковые блоки класса А.  Сопротивление давлению ветровой нагрузке 610  Па.».  В соответствии с требованиями ГОСТ 23166-99  пункт 4.7.5  изделия класса А должны иметь сопротивление ветровой нагрузке 1000  Па и более.
-  по товару «Шпатлевка» массовая доля не летучих веществ шпаклевочной пасты было указано 89%,  требовалось не менее 90%.
 
Согласно части 4  статьи 67  Закона о контрактной системе,  участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1)  непредоставления информации,  предусмотренной частью 3  статьи 66  настоящего Федерального закона,  или предоставления недостоверной информации;
2)  несоответствия информации,  предусмотренной частью 3  статьи 66  настоящего Федерального закона,  требованиям документации о таком аукционе.
Проанализировав требования аукционной документации,  Потребность Заказчика,  первые части заявок Заявителей,  Комиссия приходит к выводу,  что Единая комиссия действовала в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
Руководствуясь  частью 8  статьи 106  Закона о контрактной системе,  Комиссия
РЕШИЛА:
 
Признать жалобы ИП Белеков Бабырбек Аттокурович и ИП Кузьмин Александр Геннадьевич (г.  Салехард,  ЯНАО)  на действия Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд ЯНАО при осуществлении закупки № 0190200000316003095  «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта:  "Здание,  расположенное по адресу:  ЯНАО,  г.  Лабытнанги,  ул.  Дзержинского,  д.  22"» необоснованными.
 
В соответствии с ч.  9  ст.  106  Закон о контрактной системе,  решение,  принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу,  может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

2016-05-05  05:04:00