Решение № 04-01/151-2016  по жалобам ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и Меджидова Муслима Сайпудиновича (закупка № 0190300004616000109

Решение № 04-01/151-2016
по жалобам ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и Меджидова Муслима Сайпудиновича
(закупка № 0190300004616000109
19  мая  2016  года                                                                                                   г.  Салехард
 
Комиссия по контролю в сфере закупок,  торгов,  иных способов закупок и порядка заключения договоров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,  в составе:
<…>;
рассмотрев жалобы ООО «<…>» (г.  Уфа)  и <…> (г.  Махачкала)  на действия Заказчика  Муниципальное казённое учреждение «Управление коммунального заказа» (ИНН:  8906006158)  при осуществлении закупки «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г.  Муравленко»» (закупка № 0190300004616000109),
 
УСТАНОВИЛА:
 
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу поступили жалобы ООО «<…>» и <…> на положения аукционной документации № 0190300004616000109.  Начальная (максимальная)  цена контракта – 113猢焓,20рублей.
По мнению ООО «<…>», положения аукционной документации не соответствуют Закону о контрактной системе,  а именно:
1)  Заказчик в документе «Требования к материалам» указал сечение жил кабеля в линейных единицах – миллиметрах.  В то время как сечение имеет отношение к площади,  а потому должно измеряться исключительно в квадратных единицах;
2)  не установлено условие отсрочки уплаты неустоек (штрафов,  пеней),  в нарушение ч.  6.1  ст.  34  Закона о контрактной системе;
3)  в контракте не предусмотрена ответственность за непредставление Исполнителем информации о всех соисполнителях,  субподрядчиках,  заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком,  исполнителем),  цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
 
По мнению <…>, положения аукционной документации не соответствуют Закону о контрактной системе,  а именно:
1)  пункте № 1  Технического задания заказчик сузил требование ГОСТА,  выставив требование  «содержание пылевидных  частиц  и глинистых  частей  1%», тогда как в ГОСТе,  в Таблице 4,  допускается до 3%  для класса I;
2)  выставлено требование,  которого нет в ГОСТе,  на песок 8736-2014;
3)  в пункте 6  ТЗ установлено требование к химическому составу веществ,  не являющихся объектом закупки: массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3)  в цементе (%  по массе)  3,0.В состав цемента входит клинкер с массовой долей оксида магния 4  %;
4)  установленное требование «предел прочности цемента при изгибе в возрасте 28  суток,  МПа (кгс/с⩚),  менее 56,0  (  менее 63).» не соответствует требованиям ГОСТ 10178-85;
5)  в п.п.  9,10,11,12,13  ТЗ  заказчик выставил завышенные требования к арматурной стали,  выставив характеристики,  которые отсутствуют в ГОСТе 5781-82,  соответствие которому сам же требует «плотность стали не мене瓺 кг/⩛»;
6)  в пункте 47  ТЗ заказчик выставил требование по ГОСТу,  который утратил силу  -  ГОСТ 1232-93. 
-  В п.п.  45,  56,  59,  60  -  на соответствие недействующему ГОСТ 2590-71,  ГОС┷-76.
-  В пункте № 48  -  на соответствие недействующему ГОСТά-80. 
-  В п.п.  № 50  и 51  -  на соответствие недействующему ГОСТ 4261-82. 
-  В пункте № 53  -  на соответствие недействующему ГОСТ 2728-82. 
-  В пункте № 55  -  на соответствие недействующему ГОСТ 2725-78. 
7)  в п.п.  № 7,8  «Бетон» установлено требование из утратившего силу  ГОСТ 26633-91.  Бетоны тяжелые и мелкозернистые.  Технические условия (с Изменениями N  1,  2),  а именно таблице № 6  данного госта.  В то же время заказчик требует соответствие ГОСТ 26633-Бетоны тяжелые и мелкозернистые.  Технические условия,  вышедшему на замену.  Согласно п.3.3.1.    ГОСТ 26633-2012.
 
Рассмотрев материалы дела,  возражения на жалобу,  проведя,  в соответствии с п.  1  ч.  15  ст.  99 Закона о контрактной системе,  внеплановую камеральную проверку соблюдения требований Закона о контрактной системе при осуществлении вышеуказанной закупки,  Комиссия пришла к следующим выводам.
По п.1  Заявителя ООО «<…>»:
Заказчик указывает,  что,  в следствие технической ошибки,  сечение кабеля указано в мм,  так как далее по тексту указан ГОСТ,  в котором единица измерения кв.  мм.,  иное не предусмотрено.
По п.2  Заявителя ООО «<…>»:
Постановлением Правительства РФ от 14.03.2016  㺮 определены случаи порядок предоставления заказчикам отсрочки уплаты неустоек (штрафов,  пеней)  и (или)  осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов,  пеней),  но не обязывают Заказчика включать описание данного порядка в аукционную документацию (проект контракта).  Вместе с тем,  положения п.6.1  статьи 34  Закона о контрактной системе также не устанавливают обязанность муниципальных заказчиков указывать в документации положения об отсрочке уплаты неустоек.  Таким образом,  не указание в проекте контракта данного порядка предоставления отсрочки или списания сумм неустоек не означает освобождение Заказчика от исполнения указанных норм и не оказывает влияния на результат определения Подрядчика.
По п.3  Заявителя ООО «<…>»:
Согласно п.5.1.25,  проекта контракта Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях,  субподрядчиках,  заключивших договор или договоры с Подрядчиком,  цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
В соответствии с п.  11.14.  проекта контракта Подрядчик несет ответственность за недостоверность предоставленной информации Заказчику по вопросам исполнения настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством.
В случае нарушения п.23  ст.34  Закона о контрактной системе Подрядчику будут предъявлены взыскания в соответствии с п.24ст.34  Закона о контрактной системе.
 
По п.1  Заявителя <…>:
Проектно-сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г.  Муравленко»,  была разработана и прошла Государственную экспертизу ЯНАО в соответствии с Градостроительным кодексом,  технологическая часть 31.03.2016  -1-1-3-0036-16,  сметная часть 05.04.2016    䫡-2-1-0029-16.  Проектировщиком ООО «Энергокомплекс» (г.  Москва)  были предусмотрены к использованию оборудование,  машины и механизмы конкретных товарных знаков и производителей технологически и функционально связанных с действующими сетями микрорайона 䫝 г.  Муравленко.
Согласно п.4.2.  Аукционной документации Участник может использовать в работе эквивалентные товары (материалы),  аналогичные по техническим характеристикам,  не нарушающие технологических процессов и проектных решений.
В соответствии с условиями контракта Подрядчик обязан:
*          п.  5.1.6.  -  выполнить работы в соответствии с требованиями технических
регламентов,  ГОСТов        и действующими нормативными документами Российской Федерации.
*          п.  5.1.8.  обеспечить качественное выполнение порученных работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил,  ГОСТов,  СНиПов и других действующих нормативных документов РФ.
В части соответствия требований ТЗ:
1.         П.1Т.З.-         указан в соответствии с п.  4.2.13  ГОСТ 8736-2014  содержание во фракционном песке пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 1  %  для фракции св.2,5  до 5мм.  И 1,5%  -  для стальных фракций.
2.         Все остальные требования к песку,  указаны в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-2014  (см.п.  6.  ГОСТа 8736-2014:  «Методы испытаний»:  Испытания песка о ГОСТ 8735,  Коэффициент фильтрации песка и обогащенного песка,  применяемых в дорожном строительстве,  определяют по ГОСТ 25584,  Содержание глинистых частиц методом набухания в песке,  применяемом в дорожном строительстве,  определяют по ГОСТ 8735,  Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по ГОСТ 30108,  Стойкость песков к воздействию вредных компонентов и примесей определяют по ГОСТ 8735  по минералого-петрографическому составу и содержанию вредных компонентов и примесей и другие).
3.         п.6  Т.З.  -  требования установлены в соответствии с таблицей 䫟 и п.  1.14  ГОСТ 10178-85.
Закон о контрактной системе не устанавливает запрет на включение в документацию о закупке требований к физико-химическим показателям,  тем более,  если они определены ГОСТом.
Заказчик указывает,  что в п.6  Т.З.  указан цемент марки не ниже 400,  так как от того,  какой цемент будет использовать подрядчик,  зависит предел прочности:  менее 56,0кг./см.2  (  для ໰)  и менее 63,0кг./см.2  (для ྸ).
4.         п.п.9,10,11,12,13  ТЗ плотность стали указана в соответствии с п.  1.5  ГОСТа 5781-82:  масса 1м профиля вычислена по номинальным размерам при плотности 7,85• 103  кг/мЗ,  (что составляет 7850  кг/  ⩛).
5.         ГОСТы 1232-93,  2590-71,  103-76,  18380-80,  4261-82,  2728-82,  2725-78  указаны в проектной документации,  которая в 2016  году получила положительное заключение Государственной экспертизы ЯНАО в соответствии с Градостроительным кодексом.
Факт замены старых ГОСТов на новые может иметь место как на стадии проведения аукциона и на стадии заключения контракта,  так и во время исполнения контракта.  Все работы должны соответствовать всем действующим техническим регламентам,  иным требованиям,  предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  государственным стандартам,  о чем и указано в условиях контракта (п.5.1.6,  п.  5.1.8).  Подрядчик должен руководствоваться именно теми редакциями ГОСТов,  которые будут действовать при исполнении контракта.
Заказчик обращает внимание,  что ООО «<…>» и <…> не направляли МКУ «УКЗ» каких-либо запросов,  вопросов,  относительно положений аукционной документации.
По окончании срока подачи первых частей (13.05.2016),  заявки на участие в электронном аукционе на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г.Муравленко» (извещения 0190300004616000109)  ООО «<…>» и <…> не подавали.
 
Принимая во внимание вышеизложенное,  Комиссия контрольного органа приходит к выводу,  что положения рассматриваемой аукционной документации не противоречат положениям Закона о контрактной системе.
Руководствуясь  частью 8  статьи 106 Закона о контрактной системе,  Комиссия
 
РЕШИЛА:
 
Признать жалобы ООО «<…>» (г.  Уфа)  и <…> (г.  Махачкала)  на действия Заказчика  Муниципальное казённое учреждение «Управление коммунального заказа» (ИНН:  8906006158)  при осуществлении закупки «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  «Инженерное обеспечение крытого хоккейного корта с искусственным льдом г.  Муравленко»» (закупка № 0190300004616000109)  необоснованными.
 
В соответствии с ч.  9  ст.  106  Закон о контрактной системе,  решение,  принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу,  может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

2016-05-23  03:40:00