Решение № 04-01/334-2016  по жалобе ООО «МедИнтерПро» (закупка № 0190200000316011050)

Решение № 04-01/334-2016
по жалобе ООО «МедИнтерПро»
(закупка № 0190200000316011050)
09  ноября  2016  года                                                                                                г.  Салехард
Комиссия по контролю в сфере закупок,  торгов,  иных способов закупок и порядка заключения договоров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,  в составе:
<…>,
рассмотрев жалобу ООО «МедИнтерПро» (г.  Санкт-Петербург)  на действия Заказчика ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» (ИНН:  8905018707)  при осуществлении закупки  «Поставка медицинского оборудования для рентген отделений»  (закупка № 0190200000316011050),
УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу поступила жалоба ООО «МедИнтерПро» на положения аукционной документации на поставку медицинского оборудования для рентген отделений.
Заказчик -  ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ».  НМЦ контракта 23  000  000  рублей.
По мнению Заявителя,  при описании объекта закупки Заказчиком нарушены требования статьи 33  Закона о контрактной системе.
В жалобе указывается.
В настоящее время на территории РФ действует ФЗ 㺒 "О стандартизации в РФ".
Как следует из ст.2  ФЗ 㺒 национальный стандарт -  документ по стандартизации,  который разработан участником или участниками работ по стандартизации,  по результатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации или проектном техническом комитете по стандартизации утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики объекта стандартизации,  а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации.
ГОСТом Р 56312-2014  установлены Технические требования для государственных закупок,  объектом которых являются флюорографы цифровые.
Согласно разделу 1  ГОСТ Р 56312-2014  настоящий стандарт устанавливает общие требования к подготовке технических заданий (ТЗ)  и их оформлению при проведении государственных закупок медицинского оборудования (МО):  цифровые флюорографы.
Настоящий стандарт является частным стандартом по отношению к ГОСТ ⶧.  Настоящий стандарт распространяется на государственные и муниципальные закупки.
Как указано в пункте 4.3.  ГОСТ Р 55719  ТЗ на цифровой флюорограф наряду с общими требованиями должно содержать конкретные технические требования к изделию.  Кроме того,  заказчик вправе в ТЗ включать дополнительные (опционные)  и специфические дополнительные требования.  Специфические дополнительные требования должны иметь отдельное медико-техническое обоснование.
Согласно разделу 7  ГОСТ Р 55719  возможно включение дополнительных,  не указанных в разделе 6  требований,  обоснованных заказчиком с позиций проведения необходимых исследований в соответствии с профилем ЛПУ.
Заявитель указывает,  что техническое задание Заказчика устанавливает излишние либо косвенно относящиеся к объекту закупки требования.
Рассмотрев материалы дела,  возражения на жалобу,  проведя,  в соответствии с п.  1  ч.  15  ст.  99 Закона о контрактной системе,  внеплановую камеральную проверку соблюдения требований Закона о контрактной системе при осуществлении вышеуказанной закупки,  Комиссия пришла к следующим выводам.
Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)  или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика,  исполнителя)  (часть 1  статьи 24  Федерального закона № 44-ФЗ).
Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)  являются конкурсы (открытый конкурс,  конкурс с ограниченным участием,  двухэтапный конкурс,  закрытый конкурс,  закрытый конкурс с ограниченным участием,  закрытый двухэтапный конкурс),  аукционы (аукцион в электронной форме (далее также -  электронный аукцион),  закрытый аукцион),  запрос котировок,  запрос предложений (часть 2       статьи 24  Федерального закона № 44-ФЗ).
На основании части 1  статьи 59  Федерального закона № 44-ФЗ под аукционом в электронной форме (электронным аукционом)  понимается аукцион,  при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем,  к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования,  проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
В силу пункта 1  части 1  статьи 64  данного закона документация об электронном аукционе должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33  настоящего Федерального закона,  в том числе обоснование начальной (максимальной)  цены контракта.
В пункте 1  части 1  статьи 33  указанного закона предусмотрено,  что описание объекта закупки должно носить объективный характер.  В описании объекта закупки указываются функциональные,  технические и качественные характеристики,  эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков,  знаков обслуживания,  фирменных наименований,  патентов,  полезных моделей,  промышленных образцов,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товарам,  информации,  работам,  услугам при условии,  что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки,  за исключением случаев,  если не имеется другого способа,  обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.  Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае,  если при выполнении работ,  оказании услуг предполагается использовать товары,  поставки которых не являются предметом контракта.  При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент»,  за исключением случаев несовместимости товаров,  на которых размещаются другие товарные знаки,  и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,  используемыми заказчиком,  а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,  используемым заказчиком,  в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
 
В соответствии с частью 2  статьи 33  Федерального закона № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями,  указанными в части 1  настоящей статьи,  должна содержать показатели,  позволяющие определить соответствие закупаемых товара,  работы,  услуги установленным заказчиком требованиям.  При этом указываются максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей,  а также значения показателей,  которые не могут изменяться.
Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству,  техническим характеристикам товара,  работы или услуги,  требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара)  требований к производителю товара,  к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки,  включая наличие опыта работы),  а также требования к деловой репутации участника закупки,  требования к наличию у него производственных мощностей,  технологического оборудования,  трудовых,  финансовых и других ресурсов,  необходимых для производства товара,  поставка которого является предметом контракта,  для выполнения работы или оказания услуги,  являющихся предметом контракта,  за исключением случаев,  если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Федеральным законом (часть 3  статьи 33  Федерального закона № 44-ФЗ).
Согласно судебной практике,  суды приходят к выводу,  что заказчик вправе включить в документацию о проведении электронного аукциона такие характеристики товара,  которые отвечают его потребностям.  При этом заказчик вправе в необходимой степени детализировать предмет электронного аукциона.  Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрены ограничения по включению в документацию электронного аукциона требований к товарам,  являющихся значимыми для заказчика;  не предусмотрена и обязанность заказчика обосновывать свои потребности при установлении требований к товарам.
Из возражений,  представленных Заказчиком,  установлено.
Согласно абзацу 4  раздела 1 ГОСТ Р 56312-2014 распространяется на цифровые флюорографы,  предназначенные для массовых профилактических обследований.  Планируемое к закупке оборудование приобретается не для проведения массовых профилактических обследований,  а для диагностики и мониторинга состояния больных туберкулезом,  в том числе больных туберкулезом в открытой форме и будет установлено в туберкулезном отделении Заказчика.  Данное оборудование для массовых профилактических обследований здоровых людей использоваться не будет.
Согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от㺌 декабря 2014  г.  N爄-ст ГОСТ Р 56312-2014  утвержден для добровольного применения.
Согласно разделу 1  ГОСТ Р 56312-2014  данный стандарт является частным стандартом по отношению к ГОСТ Р 55719-2013,  утвержденному приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 8  ноября 2013  года N  1396-ст «Об утверждении национального стандарта».
При этом в соответствии с пунктом 1  приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 8  ноября 2013  года N  1396-ст ГОСТ Р 55719-2013 утвержден для добровольного применения.  Следовательно ГОСТ Р 55719-2013  и все его частные ГОСТ утверждены для добровольного применения и не являются обязательными.
 
Правила применения ГОСТ Р 56312-2014  «Изделия медицинские электрические.  Флюорографы цифровые.  Технические требования для государственных закупок» установлены разделом 8  ГОСТ Р 1.0-2012  «Стандартизация в Российской Федерации.  Основные положения».
Пунктом 8.1  ГОСТ Р 1.0-2012  установлено,  что документы в области стандартизации применяют для достижения целей стандартизации с соблюдением принципов,  указанных в разделах 3  и 4,  в соответствии с назначением данных документов и областью их применения.
Согласно разделу 4  ГОСТ Р 1.0-2012  национальную стандартизацию в Российской Федерации осуществляют в соответствии с несколькими принципами,  одним из которых является принцип добровольности применения заинтересованным лицом документов в области стандартизации и обязательности соблюдения указанным лицом требований,  содержащихся в этих документах,  в случае объявления об их использовании,  а также в случае определения обязательности исполнения требований стандартов в рамках контрактных (договорных)  обязательств.
Кроме того,  пунктом 8.3  раздела 8  ГОСТ Р 1.0-2012  установлено что применение национального стандарта Российской Федерации,  действующего в этом качестве межгосударственного стандарта или свода правил может стать обязательным для организации любой формы собственности на основании:
организационно-распорядительного документа этой организации или вышестоящей организации (или органа власти,  которому подчиняется организация);нормативной ссылки на стандарт (свод правил)  в собственных стандартах организации или технической документации;соглашений или договоров (контрактов)  со ссылкой на стандарт (свод правил);указания обозначения стандарта в маркировке продукции и/или в сопроводительной документации.Ни одно из указанных условий,  как указывает Заказчик,  на момент размещения извещения о проведении электронного аукциона для закупки 爪 (26.10.2016)  не выполнено.
Следовательно,  применение ГОСТ Р 56312-2014  при описании объекта закупки для ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» не является обязательным.
Применение национального стандарта становится обязательным для организации любой формы собственности в случае принятия этой организации или вышестоящей организацией (или органу власти,  которому подчиняется организация)  соответствующего организационно-распорядительного документа либо при наличии нормативной ссылки на стандарт в собственных стандартах организации или технической документации.  А также при заключении контрактов со ссылкой на национальный стандарт и в случае указания обозначения стандарта в маркировке продукции и (или)  в сопроводительной документации (пункт 8.3  ГОСТ Р 1.0-2012).
Принимая во внимание вышеизложенное,  Комиссия приходит к выводу об отсутствии в рассматриваемой аукционной документации положений,  несоответствующих Закону о контрактной системе.
Руководствуясь  частью 8  статьи 106 Закона о контрактной системе,  Комиссия
РЕШИЛА:
Признать жалобу ООО «МедИнтерПро» (г.  Санкт-Петербург)  на действия Заказчика ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» (ИНН:  8905018707)  при осуществлении закупки  «Поставка медицинского оборудования для рентген отделений»  (закупка № 0190200000316011050)  необоснованной.
В соответствии с ч.  9  ст.  106  Закон о контрактной системе,  решение,  принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу,  может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

2016-11-14  12:04:00