Жалоба ООО «НПФ «Амалтея» (г.Санкт-Петербург)  на действия Единой комиссии по размещению заказов для нужд ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» признан необоснованной

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу поступила на рассмотрение жалоба ООО «НПФ «Амалтея» (г.Санкт-Петербург)  на действия Единой комиссии по размещению заказов для нужд ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» при размещении государственного заказа на поставку медицинского оборудования (ОАЭФ,  извещение № 0190200000313007443).
По мнению ООО «НПФ «Амалтея»,  Единой комиссией были нарушены требования Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в части допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме заявки ЗАО «Биосвязь» содержащей недостоверные сведения.
Обществом указывается что,  согласно потребности Заказчику требуется товар -  Комплекс аппаратно-программный для психофизиологической подготовки беременных к родам,  являющийся изделием медицинской техники.
Требование о соответствии товара изделию медицинского назначения установлено Заказчиком в потребности.
Следовательно,  участник размещения заказа для соответствия требованию потребности Заказчика,  должен предложить в составе заявки товар,  являющийся зарегистрированным изделием медицинского назначения -  «измерительный комплекс биоэлектрических сигналов организма человека для лечения больных по методу биоуправления»,  состоящий из прибора совместно с программным обеспечением.
Применение комплекса в медицинских целях предусматривает сочетание прибора со специальным программным обеспечением.  Программное обеспечение,  входящее в состав комплекса,  должно быть также зарегистрировано (иметь регистрационное удостоверение)  и предназначено для медицинского применения.
Рассмотрев материалы дела,  возражения на жалобу,  проведя внеплановую камеральную проверку соблюдения Заказчиком,  Уполномоченным органом,  Единой комиссией требований Закона о размещении заказов при размещении заказа на поставку медицинского оборудования  (открытый аукцион в электронной форме,  извещение № 0190200000313007443),  Комиссия по контролю в сфере размещения заказов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа признала жалобу необоснованной.

2013-12-12  05:28:00