Решение № 04-01/124-2014  по жалобе   ООО «СЕПТЕТ»

РЕШЕНИЕ № 04-01/124-2014
 
16  июня 2014  года                                                                                                     г.  Салехард
                                       
XXXXXXXX  – Вр.и.о руководителя управления,  Председатель комиссии;
Члены Комиссии:
XXXXXXXX  – начальник отдела контроля закупок,  торгов и антимонопольного контроля органов власти;
XXXXXXXX  – главный специалист -  эксперт отдела контроля закупок,  торгов и антимонопольного контроля органов власти,
при  участии:
XXXXXXXX   – представитель Департамента госзаказа ЯНАО (по доверенности);
XXXXXXXX  -  представитель Департамента госзаказа ЯНАО (по доверенности),
рассмотрев жалобу ООО «СЕПТЕТ» на действия Комиссии по осуществлению закупок для нужд ЯНАО  при осуществлении закупки на выполнение работ по монтажу и наладке системы персонального оповещения людей о пожаре на объектах ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ»  (электронный аукцион,  извещение № 0190200000314003697),
УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу поступила на рассмотрение жалоба ООО «Септет» (г.  Сыктывкар)  на действия Комиссии по осуществлению закупок для нужд ЯНАО при осуществлении закупки на выполнение работ по монтажу и наладке системы персонального оповещения людей о пожаре на объектах ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ» (электронный аукцион,  извещение № 0190200000314003697).
Исходя из доводов жалобы,  Комиссией по осуществлению закупок для нужд ЯНАО нарушены требования ст.  67  Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе),  в части незаконного отклонения первой части заявки Общества.
Рассмотрев материалы дела,  возражения на жалобу,  проведя внеплановую камеральную проверку соблюдения Заказчиком,  Уполномоченным органом,  Единой комиссией требований  Закона о контрактной системе при осуществлении закупки на выполнение работ по монтажу и наладке системы персонального оповещения людей о пожаре на объектах ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ»  (электронный аукцион,  извещение № 0190200000314003697),  Комиссия пришла к следующим выводам.
Статьей 67  Закона о контрактной системе регулируется порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
Частью 1  ст.  67  Закона о контрактной системе установлено,  что аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе,  содержащие информацию,  предусмотренную частью 3  статьи 66  настоящего Федерального закона,  на соответствие требованиям,  установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров,  работ,  услуг.
В соответствии с ч.  4  ст.  67  Закона о контрактной системе Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1)  непредоставления информации,  предусмотренной частью 3  статьи 66  настоящего Федерального закона,  или предоставления недостоверной информации;
2)  несоответствия информации,  предусмотренной частью 3  статьи 66  настоящего Федерального закона,  требованиям документации о таком аукционе.
Частью 5  ст.  67  Закона о контрактной системе установлено,  что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям,  не предусмотренным частью 4  настоящей статьи,  не допускается.
Согласно протоколу заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 27.05.2014  № 0190200000314003697-1п  года заявка (защищенный номер 7489577)  ООО «СЕПТЕТ» отклонена на основании того,  что в заявке участник «представил конкретные показатели,  используемого товара при выполнении работ,  в которых не указал характеристики товара по позициям №䫢,8,  в соответствии с Приложением к Потребности (Техническое задание)».
Проанализировав заявку Общества,  Комиссией Ямало-Ненецкого УФАС России установлено следующее.
В потребности заказчиком по пунктам 6  и 8   установлены следующие  требования к поставляемому товару.
Устройство персонального оповещения Браслет-Р исп.1
Дальность связи с приемно-контрольным прибором (открытое пространство),  м
не  менее 狴
шт.
80
Вибровызов,  звуковая и световая индикация
наличие
Персональное подтверждение доставки сигнала до пациента
наличие
Вызов медперсонала
наличие
Работа без замены батарей
не  менее 12  мес.
Двухцветный (красный и зелёный)  светодиодный индикатор и звуковой сигнализатор для отображения режимов работы и состояния элементов питания
наличие
Батареи  питания
наличие
Устройство персонального оповещения Браслет-Р исп.2  (Кнопка-Р)
Общее оповещение о пожаре
наличие
шт.
20
Общество в составе своей заявки указало наименование поставляемого товара (пункт 6  -  Устройство персонального оповещения Браслет-Р исп.1;  пункт 8-  Устройство персонального оповещения Браслет-Р исп.2  (Кнопка-Р)  и количество данного товара,  при этом обществом не указаны технические характеристики товара,  предлагаемого к поставке.
Следовательно,  в действиях Единой комиссии  не усматривается нарушений норм Закона о контрактной системе при отклонении заявки ООО «СЕПТЕТ».
Руководствуясь ч.  8  ст.  106   Закона о контрактной системе,  Комиссия
РЕШИЛА:
Признать жалобу ООО «СЕПТЕТ».  на действия Комиссии по осуществлению закупок для нужд ЯНАО  при осуществлении закупки на выполнение работ по монтажу и наладке системы персонального оповещения людей о пожаре на объектах ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ»  (электронный аукцион,  извещение № 0190200000314003697),  необоснованной.
В соответствии с ч.  9  ст.  106   Закон о контрактной системе,  решение,  принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу,  может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

2014-06-16  02:22:00