Приказ о возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
 
П Р И К А З
 
18.11.2014                                                                                                             № 111
 
О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства
 
В соответствии с частью 12  статьи 44  Федерального закона от 26.07.2006  г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
п р и к а з ы в а ю :
1.  Возбудить дело № 02-01/14/48-2014  по признакам нарушения ООО «ДМС Передовые технологии» (ул.  Бориса Галушкина,  д.  17,  пом.  VII,  г.  Москва,  129301;  ИНН/КПП:  7713135290/771701001)  пункта 2  части 1  статьи 14  Федерального закона от 26.07.2006  г.  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  в части допущения акта недобросовестной конкуренции при участии в открытом аукционе в электронной форме на поставку комплекса аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно-,  двух-,  трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру)  и проведение инструктажа персонала по работе на установленном оборудовании для государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013  год                             (ОАЭФ № 0190200000313000590),  выразившегося в указании ООО «ДМС Передовые Технологии» в составе первой части Аукционной заявки недостоверных сведений о наличии регистрационного удостоверения (медицинской регистрации)  предлагаемого медицинского изделия измененного Комплекта «Союз-ДМС» и введение в заблуждение относительно наличия Регистрационного удостоверения на предложенный модифицированный Комплект «Союз-ДМС» в составе измененного/незарегистрированного Комплекта «Союз-ДМС»,  и тем самым соответствия товара требованиям Аукционной документации,  а именно:  предложение ООО «ДМС Передовые Технологии» к поставке в Комплекте мониторов компьютеризированных носимых одно-двух-трех-суточного мониторирования ЭКГ,  АД,  ЧП КМкн «Союз-ДМС» регистраторов с измененными характеристиками:
МЭКГ-ДП-НС-01,  обеспечивающий одновременную регистрацию ЭКГ по 2/3  и 12  каналам (отведениям)  и регистрацию АД двумя методами,  с дополнительными каналами регистрации импульсов имплантированного кардиостимулятора,  двигательной активности и положения пациента,  реопневмограммы;
МЭКГ-НС-02М,  обеспечивающий одновременную регистрацию ЭКГ по 12  каналам (отведениям)  с дополнительными каналами регистрации импульсов имплантированного кардиостимулятора,  двигательной активности и положения пациента,  реопневмограммы,
без наличия у Общества регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на вышеуказанный товар.
2.  Создать Комиссию по рассмотрению дела № 02-01/14/48-2014  о нарушении антимонопольного законодательства,  в составе:
Председатель Комиссии:  Подъячева С.В.  – заместитель руководителя управления;
Члены Комиссии:
Гаврилова О.С.  – начальник отдела контроля закупок,  торгов и антимонопольного контроля органов власти;
Сегеда А.А.  – главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и рекламы;
Дорохов В.И.  – главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и рекламы.
3.  Сегеде А.А.  обеспечить подготовку материалов дела № 02-01/14/48-2014  к рассмотрению.
4.  Контроль за ходом рассмотрения дела оставляю за собой.
 
Основание:
Заявление ООО «Торговый дом «Инкарт» (с дополнениями)  от 19.09.2014                     № 03-09  и от 05.11.2014  № 10-10.
 
Врио руководителя управления                                                                  С.В.  Подъячева

2014-11-18  07:24:00