**ООО «Аскания-Профит»**

***ИНН 6670408847 КПП 667001001 тел./факс: (343) 272-08-72, 272-08-92***

***Юридический адрес: 620041 г.Екатеринбург, ул. Советская,3-81***

***р/с 40702810010000000081 в ОАО ФКБ «СДМ-БАНК» г.Екатеринбург***

***к/с 30101810400000000978 БИК 046577978***

***ОГРН 1136670019771***

**Руководителю Управления**

**Федеральной антимонопольной службы**

**по ЯНАО**

адрес:  Губкина 13, Салехард, 629001

тел. (34922) 3-47-08

 **Закупку осуществляет уполномоченный орган:** департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа

|  |
| --- |
| **Адрес:** 629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Чубынина, 14, |
| Тел: +7 (34922) 51100 Факс +7 (34922) 51125 |

**От участника размещения заказа**

ООО «Аскания-Профит»

Факт адрес: 620041, г. Екатеринбург

ул. Советская, 3-81

Тел/факс +7 (343) 272-08-72

2720872@mail.ru

***Жалоба на действие (бездействие) Заказчика***

На сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) опубликовано извещение о закупке ***№ 0190200000315007513*** дезинфицирующих средств для нужд ***Заказчика.***

Начальная максимальная цена контракта – ***649707,42*** рублей. Срок окончания подачи заявок ***11.08.2015 9-00***.

 Изучив техническое задание мы считаем, что в п.№ 21 указаны характеристики товара, которые в своей совокупности не соответствуют ни одному товару ни одного производителя. Так как Заказчиком указаны **конкретные характеристики процентного содержания** действующих веществ ( без максимальных и минимальных значений), то участник закупки может предложить к поставке товар имеющий в своем составе именно указанные ДВ с данным конкретным процентным содержанием, а таких товаров на рынке дезинфицирующих средств не зарегистрировано.

***В техническом задании указано следующее:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Дезинфицирующее средство  | Дезинфицирующее средство, представляющее собой жидкий концентрат, содержащее в качестве активной основы ***ЧАС 13,0%, третичный амин 6,0%, ПГНГ и ПГМБ 3,5%,*** а также вспомогательные компоненты. **Спектр действия**:- Антимикробная активность в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробных инфекций, особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия, споры сибирской язвы); вирусов (включая все известные вирусы-патогенычеловека, в том числе энтеральных и парентеральных гепатитов (гепатита А, В, С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вируса "атипичной" пневмонии, H5N1, H1N1, гриппа человека, герпеса, ротавирусов, норовирусов, возбудителей ОРВИ, парагриппа, цитомегалий и др.); грибов рода Кандида и дерматофитий, плесневых грибов; - спороцидные свойства; - овоцидные свойтва в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц).**Назначение, область применения**:- Дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных покрытий и обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов и приборов в ЛПУ и в инфекционных очагах при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции;- дезинфекция кувезов и приспособлений к ним, комплектующих деталей наркозно-дыхательной и ингаляционной аппаратуры, анестезиологического оборудования, датчиков к аппаратам УЗИ и пр.;- дезинфекция, в том числе совмещенная с ПСО, стоматологических материалов, инструментов и ИМН из металлов, стекла,пластмасс и резин; - дезинфекция высокого уровня эндоскопов;- стерилизация ИМН (включая хирургические и стоматологические инструменты).**Упаковка**: полиэтиленовые флаконы емкостью не менее 1 литра. Срок годности рабочих растворов не менее 35 суток.  | флакон | 50 |

На рынке дезинфицирующих средств зарегистрированы следующие дезинфицирующие средства:

|  |  |
| --- | --- |
| **Основная информация** | **Средняя цена за 1л/кг концентрата** |
| [**СЕВЕРЯНИН**](http://dezr.ru/preparat/severyanin)ЧАС, Третичный амин, Гуанидин, Вспомогательные компоненты : Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) - **15%**, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин - **10%**, Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид - **10%**, Вспомогательные компонентыФорма выпуска: жидкий концентрат - 1 дм3, 2 дм3, 10 дм3Производитель: ООО "ЦСП Техноэкспорт", Россия | Процентное содержание ДВ не соответствует заявленным требованиям |
| [**СЛАВЯНКА**](http://dezr.ru/preparat/slavyanka)ЧАС, Третичный амин, Гуанидин, Поверхностно-активные вещества (ПАВ) : Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ), N,N-бис(3-аминопропил)додециламин - **6%**, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) - **1.75%**, Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид - **1.75%**, ПАВы, Смесь ЧАС - **13.5%**, Клатрат алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида с мочевинойФорма выпуска: жидкий концентрат - 0.2 дм3, 10 дм3Производитель: ЗАО ТПК "Техноэкспорт", Россия | Процентное содержание ДВ не соответствует заявленным требованиям |
| [**Экон-дез**](http://dezr.ru/preparat/ekon-dez)ЧАС, Третичный амин, Гуанидин, Вспомогательные компоненты : N,N-бис(3-аминопропил)додециламин - **6%**, Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) - **4%**, Вспомогательные компоненты, Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + дидецилдиметиламмоний хлорид - **14.7%**Форма выпуска: жидкий концентрат - 0.3 дм3, 0.5 дм3, 1 дм3, 3 дм3, 5 дм3Производитель: ООО "ГЕЛИОС", Россия | Процентное содержание ДВ не соответствует заявленным требованиям |

Иные дезинфицирующие средства, которые разрешены к использованию, существенно отличаются процентным содержанием действующих веществ либо не обладают всей совокупностью заявленных характеристик и не могут быть предложены участником в своей заявке.

В п. № 26 технического задания Заказчик указал характеристики товара, которые в своей совокупности соответствуют только одному товару одного производителя, а именно дезинфицирующему средству-кожному антисептику «Главсепт». Именно данное средство содержит в своем составе смесь изопропилового спирта, пропилового спирта, ЧАС, молочной кислоты и ПГМГ. Другого дезинфицирующего средства с аналогичным составом не существует.

В ответ на разъяснения по данным двум пунктам, направленным в адрес Заказчика 07.08.2015г, Заказчик пояснил, что изменения в аукционную документацию не могут быть внесены в соответствии с ч.6 ст 63 ФЗ-44.

Таким образом Заказчик согласно аукционной документации Заказчик желает приобрести несуществующий товар, при этом речи об отмене данной закупки для внесения изменений со стороны Заказчика не идет.

П.1 ч.1 статьи 33 ФЗ-44 гласит:

 Правила описания объекта закупки

**1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:**

[1)](http://ivo.garant.ru/document?id=70777782&sub=3) **описание объекта закупки должно носить объективный характер**. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

На основании вышеизложенного просим провести внеплановую проверку все процедуры размещения данной закупки.

Генеральный директор ООО «Аскания-Профит» В. В. Тимошенко

