ИП Цепелев Дмитрий Витальевич

620149,г Екатеринбург,ул.Ак.Бардина,д7,корп.3,кв.132

_____________________________________________________________________________

ИНН 665804667937, ОКОПО 0158075994, ОГРН 307665830300032

Р/с 40802810108140000036 в Екатеринбургском филиале ОАО «РГС Банк» г.Екатеринбург

к/с 30101810600000000972, БИК 046577972

Серия 66 №005767085 от 30.10.07 г.

| Исх. № 78 От «06» октября 2015 года | Кому: Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу 629001, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г.Салехард, ул. Губкина 13 Тел 8 (34922) 3-41-26 Факс: (34922) 3-47-08 e-mail: to89@fas.gov.ru Копия: ФАС России, ул. Садовая-Кудринская, 11, Москва, Д-242, ГСП-5, 123242., e-mail: delo@fas.gov.ru Копия: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьская центральная городская больница» 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 42 «б» e-mail: dogotdel@rambler.ru Номер контактного телефона: 8-(3496)-398-458 |
| --- | --- |

Жалоба на аукционную документацию.

- Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьская центральная городская больница»

Место нахождения: 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 42 «б».

Почтовый адрес: 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Муравленко, 42 «б».

адрес электронной почты заказчика: dogotdel@rambler.ru

Ответственное должностное лицо заказчика: Дусаев Ринат Юнусович.

Тел.: 8-(3496)-398-458.

2. Участник размещения заказа (заявитель): ИП Цепелев Д.В. ИНН: 665804667937. Адрес: 620149,г Екатеринбург,ул.Ак.Бардина,д7,корп.3,кв.132

e-mail: zdorov03@bk.ru  контактное лицо: Цепелев Д.В.

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении    заказа: http://zakupki.gov.ru/

4. Номер извещения: № 0190200000315008561

5. Наименование открытого аукциона в электронной форме:  поставка ангиографической установки с принадлежностями

6. Начальная (максимальная) цена контракта 71 408 082,50

7. Дата опубликования извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме: 14.09.2015 года

# 8. Обжалуемые действия Заказчика, Аукционной комиссии с указанием норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  которые, по мнению Заявителя нарушены: Включение в документацию об аукционе требований к товару, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа, что нарушает п.2 статьи 8 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

# Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

И пп.1 ч.1. ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

9.	Доводы жалобы:

# При изучении аукционной документации нами было выявлено, что в совокупности всех параметров, указанных в пунктах технического задания, по данному аукциону подходит лишь  одна модель ангиографической установки, а именно GE Healthcare (США) аппарат Innova IGS.

# По отдельности к каждой характеристики можно подобрать аналогичную модель ангиографической установки другого производителя, но в совокупности по техническому заданию «проходит» лишь один производитель GE Healthcare (США) аппарат Innova IGS.

Оборудование данного производителя не уникально и у него существуют «одноклассники» по техническим характеристикам и по цене и даже аппараты более высокого класса и большей функциональности при этом, поставка такого аппарата возможна в рамках существующего бюджета.

Указанная Заказчиком модель ангиографической установки GE Healthcare (США) аппарат Innova IGS является трехосевым: отсутствуют поперечные перемещения, имеются ограничения в перемещениях С-дуги, отсутствует вращение коллиматора и детектора, у аппарата ограничены углы вращения вокруг вертикальной оси, имеются огранничения в проекциях LAO/RAO, что в общем и целом клинически ограничивает проекционный доступ при обследовании и функциональность системы. Все ведущие производители предлагают в аппаратах высокого класса  более трех  осей вращения.

# Считаем, что Заказчик изложил требования к комплектации товара таким образом, что исключает возможность  поставки оборудования других производителей, за исключением ангиографической установки GE Healthcare (США) аппарат Innova IGS.

Согласно ч.2 ст.8 ФЗ № 44-ФЗ  конкуренция при осуществлении закупок  в данном случае не соблюдена.

Согласно пп.1 ч.1. ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

На основании вышеизложенного

Просим:

Провести проверку по данному аукциону.

Приостановить прием заявок до рассмотрения жалобы по существу.

Направить в письменной форме заказчику требование о приостановлении приема заявок до рассмотрения жалобы по существу, которое является для него обязательным.

Рассмотреть жалобу, признать жалобу обоснованной, вынести решение в соответствии с действующим законодательством РФ.

Выдать предписание  заказчику, аукционной комиссии устранить нарушение и внести изменения в аукционную документацию, соблюдая требования Закона о размещении заказов.

Выдать предписание оператору электронной площадки обеспечить техническую возможность заказчику, аукционной комиссии внесение изменений в аукционную документацию.

10.  	Приложения:

10.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме  № 0190200000315008561 –  1 экземпляр;

10.2. Технические характеристики ангиографической установки GE Healthcare (США) аппарат Innova IGS - 1 экземпляр;

Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя – 1 экземпляр

10.3 . Выписка из ЕГРИП заявителя.- 1 экземпляр.

10.4. Копия паспорта ИП Цепелева Д.В. – 1 экземпляр.

_____________________________________    /ИП Цепелев Д.В./