| В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу Адрес: 629001, Тюменская обл., ЯНАО г.Салехард, ул. Губкина, д.13 От: Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройКомплект" Исх. 113-78 От 05.11.2015 г. Жалоба на действия (бездействие) заказчика Заказчик: Администрация муниципального образования Ямальский район Адрес места нахождения: Российская Федерация, 629700, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский р-н, Яр-Сале с, Мира, 12 Почтовый адрес: Российская Федерация, 629700, Ямало-Ненецкий АО, Ямальский р-н, Яр-Сале с, Мира ул, 6А Ответственное должностное лицо Заказчика: Апшенаков Дамир Ильдарович Телефон: 7-34996-30681 Факс: не указан в извещении Электронный адрес: zakaz@yam.yanao.ru Лицо, подавшее жалобу: Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройКомплект" Адрес места нахождения:629307, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, пр-кт. Губкина, д. 8. Почтовый адрес: 629307, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, пр-кт. Губкина, д. 8. Контактное лицо:Косарев Сергей Викторович Телефон:22-10-51 89821666660 Электронный адрес: yck-2012@mail.ru Номер извещения на общероссийском официальном сайте: 0190300000415000563 Форма торгов: электронный аукцион Наименование объекта закупки: Поставка модульного молочного комплекса Начальная максимальная цена контракта: 16 442 000,00 Дата и время публикации извещения: 16.10.2015 16:45 Дата и время окончания срока подачи заявок: 02.11.2015 09:00 Обжалуемые действия заказчика (аукционной комиссии): Заказчик, Администрация муниципального образования Ямальский район, опубликовал 16.10.2015, извещение о проведении закупки, формой которой является электронный аукцион, объект закупки «Поставка модульного молочного комплекса». Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройКомплект», является заинтересованным в участии в данной закупке лицом, в связи с чем на основании части 1 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее - Закон), подает настоящую жалобу на действия заказчика (аукционной комиссии). Доводы жалобы: Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройКомплект», подало заявку на участие в процедуре закупки, 29.10.2015г ей был присвоен №1. 03.11.2015 14:34 заказчиком опубликован протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке, в соответствии с которым наша заявка была отклонена от участия по следующим основаниям: «Не соответствует Обоснование принятого решения: не предоставлена информация, предусмотренная пп. "б" п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе (Модульный молочный комплекс – Мини-завод по переработке молока 500 - нет наименование страны происхождения товара)». При этом 04.11.2015 года ЭП ЗАО "Сбербанк-АСТ" было прислано уведомление о прекращении резервирования денежных средств по аукциону 0190300000415000563 «Поставка модульного молочного комплекса». При этом обращаем внимание на то, что согласно части 4 статьи 105 Закона «Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки в случае, если данные действия (бездействие) совершены при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем электронного аукциона, осуществляется в порядке, установленном настоящей главой, влюбое время определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в период аккредитации на электронной площадке, но не позднее чем через десять дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения результатов такого аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в таком аукционе или протокола проведения такого аукциона в случае признания такого аукциона несостоявшимся». Согласно части 3 статьи 63 Закона, первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать, в том числе страну происхождения. Согласно части 4 статьи 67 Закона, участник не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: «1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации; 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе». Объектом закупки является «модульный молочный комплекс», таким образом, объект закупки является составным, собирающимся из различных частей (модулей), каждая из которых в свою очередь имеет отдельного производителя и страну происхождения. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе содержит наименование страны происхождения: - «Модульный молочный комплекс – Мини-завод по переработке молока 500. Общее описание: Назначение – приемка, очистка, переработка молока –500 кг в сутки; Получение следующих продуктов: - молоко пастеризованное (ГОСТ Р 52090-2003), фасованное в полиэтиленовые пакеты и пакеты типа Pure-Pak; - напиток кисломолочный кефирный (ТУ 9222-388-00419785-05), фасованный в полиэтиленовые пакеты и пакеты типа Pure-Pak; - творог (ГОСТ Р 52096-2003) весовой; - сметана (ГОСТ Р 52092-2003) весовая; - сыр мягкий Адыгейский (ГОСТ Р 533379-2009), фасованный в пищевую пленку; - сыворотка; Продуктовый расчет на одни сутки (сырьё – молоко (МДЖ 3,7%) 500 кг), готовые продукты: - молоко пастеризованное (МДЖ 2,5%) – 215 кг; - напиток кисломолочный кефирный (МДЖ 2,5%) – 150 кг,или творог (МДЖ 9%) – 23 кг; - сметана (МДЖ 20%) – 35 кг; - сыр мягкий Адыгейский –10 кг; - сыворотка –90 кг при изготовлении сыра, 217 кг при изготовлении сыра и творога. Общие технические характеристики: Размеры (габаритные), мм – 15000*9000*2750 Вес, кг – 23000 Электроснабжение: установленная мощность, кВт –170 питающее напряжение максимальное, В – 380/220 Водоснабжение: качество подаваемой воды – в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 расход воды, м3/сутки – 4 давление подаваемой воды максимальное, атм – 4 температура подаваемой воды, 6оС Канализация: скорость отвода стоков, м3/час – 3,5 Климатические условия эксплуатации: Диапазон температур окружающей среды, оС – от – 45 до +50 снеговая нагрузка, кг/м2 – 400; Картонная упаковка типа Pure-Pak в количестве 50 000 шт.; Полиэтиленовая упаковка типа Полипак в количестве 500 кг. (дизайн упаковки согласовывается с Заказчиком). Состав оборудования комплекса: Насос молочный фляжный ОНЦ 3,5/10 К5 (0,55х3000): мощность –0,55 кВт; производительность –3000 л/ч; назначение – перекачивание молока из фляг; насосная часть изготовлена из нержавеющей стали. Производитель: НПП «Насосы и уплотнения» г. Москва (Россия) Фильтр молочный механический UVMILK: длина = 400 мм; диаметр = 75 мм фильтр цилиндрической формы, подсоединяется к молокопроводу; исполнение фильтра – гигиеническое; основу фильтра составляет корпус с входным и выходным отверстием для продукта и закрепленный в нем фильтрующий элемент, который удерживает частицы размером равным, чем размер перфорированного листа. Производитель: ООО «Гера» г. Воронеж (Россия) Ванна длительной пастеризации ВДПЭ-500: Тип – трех-стенная емкость из нержавеющей стали; Мощность –36 кВт; объем – 500 л; высота = 1350 мм диаметр окружности = 1100 мм назначение - для пастеризации и охлаждения молока; состав - рабочая зона, рубашка, теплоизоляция и облицовка, снабжена устройствами для залива и слива продукта, мешалкой, датчиками контроля температуры и пультом управления. Нагрев и поддержание необходимой температуры продукта обеспечивается встроеннымиТЭНами (электронагрев), охлаждение производится холодной, проточной ледяной водой (возможна работа под давлением). Производитель: ООО «Пищепром-Урал» г. Екатеринбург (Россия) Насос молочный ОНЦ 1,5/15К-0,55/2 Ермак: Производительность 1500 л/ч; Габариты д= 290мм ш160 мм в= 180 мм мощность 0,55 кВт; назначение - для перекачивания молока и сходных по вязкости и химической активности пищевых продуктов с температурой 50°С; корпусные детали насоса, рабочее колесо, уплотнитель, а также иные узлы и детали, непосредственно контактирующие с перекачиваемой средой, изготовлены из нержавеющей кислотно-стойкой стали. Производитель: НПР «Регион» г. Екатеринбург Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-Плава-500: производительность –500 л/ч; габариты д= 755 мм ш= 420 мм в= 700 мм мощность 0,55 кВт; назначение - для непрерывного разделения молока на сливки и обезжиренное молоко (обрат) с одновременной очисткой от загрязнений; тип - сепаратор открытого типа с ручной выгрузкой осадка. Производитель: ОАО «Плавский машиностроительный завод «Плава» г. Плавск, Тульская область (Россия) Ванна длительной пастеризации ВДПЭ-150: тип - трёх-стенная ёмкость из нержавеющей стали; состав - рабочая зона, рубашка, теплоизоляция и облицовка, снабжена устройствами для залива и слива продукта, мешалкой, датчиками контроля температуры и пультом управления. Нагрев и поддержание необходимой температуры продукта обеспечивается встроенными ТЭНами (электронагрев), охлаждение производится холодной, проточной ледяной водой (возможна работа под давлением); объем – 150 л высота = 1600 мм диаметр окружности =830 мм мощность 18 кВт; назначение - для приготовления молочных и кисломолочных продуктов, требующих длительной пастеризации и термостатирования. Производитель: ООО «Пищепром-Урал» г. Екатеринбург (Россия) Ванна длительной пастеризации ВДПЭ-50: тип - трёх-стенная ёмкость из нержавеющей стали; состав - рабочая зона, рубашка, теплоизоляция и облицовка, снабжена устройствами для залива и слива продукта, мешалкой, датчиками контроля температуры и пультом управления. Нагрев и поддержание необходимой температуры продукта обеспечивается встроенными ТЭНами (электронагрев), охлаждение производится холодной, проточной ледяной водой (возможна работа под давлением); объем – 50 л; мощность 6 кВт; высота = 1400 мм диаметр окружности=590 мм; назначение - для приготовления сметаны. Производитель: ООО «Пищепром-Урал» г. Екатеринбург (Россия) Насос для кисломолочных продуктов ОНВ-1 тип 00: Габариты д= 955 мм ш 250 мм в= 300 мм мощность –1,1 кВт; назначение - для бережного перекачивания кисломолочных продуктов; оборудование - на насосе установлены торцевые уплотнения валов сильфонного типа. Производитель: НПР «Регион» г. Екатеринбург Установка фасовки в пакеты типа РURЕ-РАК ПА-04: производительность – 500 пак/ч; габариты - д= 1200 ммш= 1420 ммв=2000 мм мощность - 7,0 кВт; назначение - для розлива и герметичной упаковки молочной продукции в картонный пакет емкостью от 250 до 1000 мл, с последующей маркировкой и автоматической выдачей упакованного продукта. Производитель: ООО «Пищевик» г. Москва (Россия) Пресс-тележка для творога: объем – 100 литров; габариты - д= 840 ммш= 540 ммв= 550 мм назначение – для отделения сыворотки от творожного сгустка, при получении творога; состав – состоит из ванны сварной конструкции из пищевой нержавеющей стали, рабочей перфорированной ванны, винтового пресса и опорной рамы; оснащение - поворотные колесные опоры с тормозами для удобного перемещения по помещению. Производитель: Завод «Гранд» г. Обнинск, Калужская область (Россия) Компрессор СБ4/Ф-500: габариты – д= 2050 мм ш=505 мм в=1150 мм мощность – 11 кВт; назначение - для подачи сжатого воздуха на установку фасовки. Производитель: ЗАО «РЕМЕЗА» Республика Беларусь Агрегат холодильный - Сплит-система холодильнаяPolair SM 111 SF: внешний блок габариты д= 490 мм ш=315 мм в= 704 мм внутренний блок габариты д= 481 мм ш=618 мм в= 280 мм мощность - 0,75 кВт; агрегат состоит из двух блоков, применяющийся для поддержания оптимальной температуры в холодильной камере. Производитель: ОАО «Полаир» г. Москва (Россия) Водонагреватель Thermex ER 300 V: объем - 200 л; габариты - д= 560 мм ш= 1736 мм в= 560 мм мощность - 6,0 кВт; тип - электрический настенный накопительный водонагреватель; назначение - для обеспечения цеха горячей водой; дополнительно – имеет систему защитного отключения. Производитель: «ТЕРМЕКС» г. Санкт-Петербург (Россия) Мойка трехгнездовая (трехсекционная) с 4-мя бортами: габариты - д= 1500 ммш= 600 ммв= 800 мм назначение - для мойки разборных частей технологического оборудования и молокопровода; изготовлена из нержавеющей стали по заказу. Производитель: ООО «ПРАВЭКС-ПРОМ» г. Москва (Россия) Стол технологический: габариты д=1200 мм ш= 600 мм в= 800 мм; тип - стол технологический изготовлен из нержавеющей стали по заказу; назначение - для фасовки готовой продукции, хранения разборных частей молокопровода и технологического оборудования. Производитель: ООО «ПРАВЭКС-ПРОМ» г. Москва (Россия) Стол технологический: габариты д=900 мм ш= 600 мм в= 800 мм; тип - стол технологический изготовлен из нержавеющей стали по заказу; назначение - для установки комплекта приборов для определения входного качества молока и готовой продукции. Производитель: ООО «ПРАВЭКС-ПРОМ» г. Москва (Россия) Автомат фасовки в полиэтиленовые пакеты «Зонд-Пак» модель 22.01: производительность –1500 пак/ч; габариты - д= 1320 мм ш= 1310 мм в= 2100 мм мощность - 2 кВт; назначение - для розлива и упаковки молочной продукции в полиэтиленовые пакеты из пищевой пленки для молочной промышленности; тип автомата - вертикальный, однолинейный, периодического действия; способ дозирования – объемный. Производитель: ООО НПП «Зонд-Пак» г. Миас, Челябинская область (Россия) Шкаф бытовой ШРЭК 22-500 ОПТИМЕХ: тип – одежный, разборный; габариты д= 500 мм ш= 490 мм в= 1850 мм состоит из 2 двух секций и 2 распашных дверей; комплектация: две полки, две перекладины, четыре крючка. Производитель: ОАО «Оптимех» г. Вологда (Россия) Раковина из фаянса- BelBagno ANTAREO 560x440x200 Артикул BB0123L Д=560 мм ш=440 мм, в=220мм. Производитель: «BelBagno» (Италия) Унитаз комбинированный Duravit DARLING NEW Артикул 2138090000. Д=630 мм ш=370мм в=760 мм. Материал-керамика. Производитель: Duravit (Германия) Генератор ледяной воды (уличного исполнения) ГЛВ-5000: габариты - д= 3200 мм ш= 1800 мм в= 1350 мм мощность - 8 кВт; назначение - для производства ледяной воды на технологические нужды. Производитель: НПР «Регион» г. Екатеринбург Шкаф вытяжной ЛАБ-900 ШВФ-Н : габариты - д= 938 мм ш= 726 мм в= 2100 мм; назначение - для работы с реактивами; состав - сливная раковина, защитный экран из закаленного стекла, кран холодной воды, тумба и полипропиленовая кювета для хранения кислот. Производитель: ЗАО «ЛОИП» г. Санкт-Петербург (Россия) Шкаф для лабораторной посуды ЛАБ-800 ШП: габариты - д= 800 мм ш= 420 мм в= 1810 мм; назначение - для хранения лабораторной посуды; исполнение - несущие детали выполнены из меламина, обработаны пластиковой кромкой, увеличивающей влагостойкость и механическую прочность, дверцы выполнены из тонированного стекла; состав - два отделения с полками. Производитель: ЗАО «ЛОИП» г. Санкт-Петербург (Россия) Мобильная СИП-станция ИПКС-0122(Н): габариты - д= 1600 мм ш= 850 мм в= 1550 мм; назначение - для циркуляционной мойки и дезинфекции оборудования; состав - размещенные на едином несущем каркасе двухсекционная ванна, центробежный насос, комплект трубопроводов с запорной арматурой и блок управления. Для удобства транспортировки по технологическим помещениям несущий каркас оснащен колесными опорами и ручкой. Составные части комплекта выполнены из пищевой нержавеющей стали; мощность – 43,5 кВт. Производитель: ООО «Эльф 4М» г. Рязань (Россия) Мойка одногнездовая: габариты - д= 600 мм ш= 600 мм в= 800 мм; назначение - для мойки лабораторной посуды, материалов; материал - нержавеющая сталь. Производитель: ООО «ПРАВЭКС-ПРОМ» г. Москва (Россия) Емкость для воды пластиковая вертикальная цилиндрическая : объем - 5000 л; длина = 4500 мм; диаметр = 1500 мм; назначение - для накопления и резервирования воды на технологические нужды; материал – емкость выполнена из первичного пищевого полиэтилена. Производитель: ООО «Группа компаний ПОЛекс» г. Нижний Новгород (Россия) НасосдляводыWilo-MultiPress MP303-EM: габариты - д= 602 мм ш= 258 мм в= 282 мм; назначение - для подачи воды из емкостей на технологические нужды; мощность –0,55 кВт. Производитель: ООО «ВИЛО РУС» г. Москва (Россия) Лабораторный комплекс Клевер-2М: назначение - для проведения физико-химического анализа входного сырья и готовой продукции; мощность –25кВт; соответствие СанПиН 2.3.4.551-96. Производитель: НПП «Биополимер» п. Краснообск, Новосибирская область, (Россия)» На основании вышеизложенного, считаем действия Заказчика необоснованными и незаконными, а так же противоречащими основам и принципам Закона. Просим, приостановить процедуру закупки в части заключения контракта, провести проверку действий Заказчика на соответствие нормам законодательства и выдать предписание о рассмотрении заявок участников в соответствии с нормами законодательства. К настоящей жалобе прилагаем: - Копия документа, подтверждающего полномочия лица на участие в процедуре рассмотрения жалобы в управлении Федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу на 1 листе; - Копия документа, подтверждающего полномочия генерального директора на 5 листах; - Копия устава ООО«УралСтройКомплект» на 13 листах; - Копия первой части заявки на 34 листах; - Копия протокола рассмотрения первых частей заявок на 4 листках. Все листы пронумерованы и скреплены печатью, жалоба и приложения к ней составляют один том, состоящий из 68 (шестидесяти восьми) листов. |  |
| --- | --- |

Генеральный директор

ООО «УралСтройКомплект»                                                      Косарев С.В