# ООО «СТРОЙИНВЕСТ»

450010, Башкортостан, г. Уфа, Телефон: 8-986-797-8065

ул. Летчиков, дом 6, офис 14, 15 E-mail: ufa-stroyinvest@mail.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководителю

Управления ФАС России

по Ямало-Ненецкому АО

**ЖАЛОБА**

на положения документации о закупке №0190300002716000031

на право заключения контракта

«Благоустройство территории с. Мужи Шурышкарского района ЯНАО. 1 этап»

**Заказчик:**

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика муниципального образования Шурышкарский район»

629640, ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Архангельского, д. 14а.

slzakazchik@shur.yanao.ru

8 (34994) 2-10-89, 2-14-81

КульмухаметовАзатБиктимирович

**Уполномоченный орган:**

Администрация муниципального образования Шурышкарский район, Отдел муниципального заказа

629640, ЯНАО, Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Советская, д. 35

omz@shur.yanao.ru

8 (34994) 22-0-99

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ООО «СТРОЙИНВЕСТ», руководствуясь ст.105 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок", направляет в Ваш адрес жалобу о нижеследующем:

**ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ**

1) В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ описание объекта закупки должно носить объективный характер. Согласно ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг установленным заказчиком требованиям. При этом недопустима излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников торгов

Несмотря на это, в разделе 2.1 Технического задания установлены требования к химическому составу стали. В данном случае достаточно было указать марку стали. Таким образом, Заказчиком нарушены п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ.

*«5. Сталь полосовая. Должна быть: Ширина полосы – 100 мм. Толщина полосы – 8 мм. Точность прокатки по толщине обычная ВТ1. Точность прокатки по ширине обычная ВШ1. Предельное отклонение по толщине проката в меньшую сторону – 0,5 мм, в большую сторону – 0,3 мм. Предельное отклонение по ширине проката в большую строну – 0,5 мм, в меньшую сторону – 1 мм. Масса одного метра длины проката – 6,28 кг. Сталь марки Ст3пс, соответствующей ГОСТ 380-2005.* ***Массовая доля углерода в стали – 0,2 %. Массовая доля марганца в стали – 0,45 %. Массовая доля кремния в стали – 0,1 %. Массовая доля в стали фосфора – 0,04 %. Массовая доля в стали серы – 0,05 %.***  *Соответствует ГОСТ 103-2006.*

*Сталь полосовая. Должна быть: Ширина – 80 мм. Толщина полосы – 10 мм. Точность прокатки по толщине обычная ВТ1. Точность прокатки по ширине обычная ВШ1. Предельное отклонение по толщине проката в меньшую сторону – 0,5 мм, в большую сторону – 0,3 мм. Предельное отклонение по ширине проката в большую строну – 0,5 мм, в меньшую сторону – 1 мм. Масса одного метра длины проката – 6,28 кг. Сталь марки Ст3пс, соответствующей ГОСТ 380-2005.* ***Массовая доля углерода в стали – 0,2 %. Массовая доля марганца в стали – 0,45 %. Массовая доля кремния в стали – 0,1 %. Массовая доля в стали фосфора – 0,04 %. Массовая доля в стали серы – 0,05 %.*** *Соответствует ГОСТ 103-2006.*

*6. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Должны быть: Наружный диаметр – 108 мм. Толщина стенки – 4,5 мм. Масса одного метра трубы – 11,49 кг. Трубы обычной точности изготовления. Кривизна любого участка трубы на один метр длины – 1,5 мм. Предельные отклонения по наружному диаметру – 1,1 мм. Предельные отклонения по толщине стенки труб, в большую сторону – 0,56 мм, в меньшую сторону – 0,67 мм. Сталь марки Ст3пс, соответствующей ГОСТ 380-2005.* ***Массовая доля углерода в стали – 0,2 %. Массовая доля марганца в стали – 0,45 %. Массовая доля кремния в стали – 0,1 %. Массовая доля в стали фосфора – 0,04 %. Массовая доля в стали серы – 0,05 %.*** *Соответствует ГОСТ 8732-78.*

*7. Трубы стальные профильные (прямоугольные). Должны быть: Размеры трубы ширина – 60 мм, высота – 40 мм, толщина стенки – 4 мм. Площадь поперечного сечения – 7,08 см2. Центробежный момент инерции Ix – 16,78 см4, Iy – 32,16 см4. Радиус закругления – 8 мм. Масса одного метра – 6,86 кг. Предельные отклонения по наружным размерам, толщине стенки труб, в большую сторону – 0,3 мм, в меньшую сторону – 0,3 мм. 8. Сталь марки Ст3пс, соответствующей ГОСТ 380-2005.* ***Массовая доля углерода в стали – 0,2 %. Массовая доля марганца в стали – 0,45 %. Массовая доля кремния в стали – 0,1 %. Массовая доля в стали фосфора – 0,04 %. Массовая доля в стали серы – 0,05 %.*** *Соответствует ГОСТ 8645-68.*

*9. Трубы стальные профильные (квадратные). Должны быть: Наружный размер – 45 мм, толщина стенки – 6 мм. Центробежный момент инерции – 21,42 см4. Площадь поперечного сечения – 8,74 см2. Радиус закругления – 12 мм. Масса одного метра – 5,56 кг. Предельные отклонения по наружным размерам, толщине стенки труб, в большую сторону – 0,3 мм, в меньшую сторону – 0,3 мм. Сталь марки Ст3пс, соответствующей ГОСТ 380-2005.* ***Массовая доля углерода в стали – 0,2 %. Массовая доля марганца в стали – 0,45 %. Массовая доля кремния в стали – 0,1 %. Массовая доля в стали фосфора – 0,04 %. Массовая доля в стали серы – 0,05 %.*** *Соответствует ГОСТ 8639-82.*

*10. Сталь угловая равнополочная. Должна быть: Ширина полки – 75 мм. Толщина полки – 5 мм. Центробежный момент инерции – 23,1 см4. Радиус внутреннего закругления – 9,0 мм. Площадь поперечного сечения – 7,39 см2. Расстояние от центра тяжести до наружной грани полки – 2,02 см. Радиус закругления полок – 3,0 мм. Масса одного метра – 5,80 кг. Сталь марки Ст3пс, соответствующей ГОСТ 380-2005.* ***Массовая доля углерода в стали – 0,2 %. Массовая доля марганца в стали – 0,45 %. Массовая доля кремния в стали – 0,1 %. Массовая доля в стали фосфора – 0,04 %. Массовая доля в стали серы – 0,05 %.*** *Соответствует ГОСТ 8509-93».*

2) Нормативные документы «ГОСТ», указанные в Техническом задании, не позволяют определить, какому именно нормативному документу должны относиться характеристики товаров и/или материалов, что делает не возможным корректно заполнить заявку на участие в аукционе:

*«Товары должны полностью удовлетворять требованиям соответствующих стандартов: ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 6465-76».*

3) В соответствии с частью 3 статьи 14 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. В случае, если указанными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии с настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств обязаны разместить в единой информационной системе обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений. Порядок подготовки и размещения обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений в единой информационной системе, а также требования к его содержанию устанавливаются Правительством Российской Федерации. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено" введены соответствующие ограничения на привлечении вышеуказанных организаций для строительства зданий, строительства инженерных сооружений и работ строительных специализированных, коды ОКВЭД 41-43 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) В нарушение части 3 статьи 14 ФЗ-44 в документации не содержится запрета.

В соответствии со ст. 106 Закона, прошу рассмотреть жалобу по существу в установленный Законом срок,

приостановить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение контракта, признать жалобу обоснованной, выдать предписание об устранении выявленных нарушений законодательства и уведомить ООО «СТРОЙИНВЕСТ» о результатах рассмотрения жалобы по установленной форме.

Приложения:

1.Приказ №1 о вступлении в должность директора ООО «СТРОЙИНВЕСТ»

2.Информационная карта

3.Проект контракта

4.Техническое задание

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Александрова