Исх. № 09-05/03/03/16-1 от 03.03.2016  года

В Управление Федеральной антимонопольной службы

по  Ямало – Ненецкому автономному округу

Адрес: 629001, г. Салехард, ул. Губкина, 13

Тел./факс: +7  (34922)3-41-26

e-mail: to89@fas.gov.ru

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Медпром»

Адрес: 300001, город Тула, ул. Марата, д.184 «б», офис 220-а

Телефон: 8-919-086-41-62

Факс: (4872) 23-10-60

e-mail: lawyer3@fin-trust.ru

Заказчик:

##### Государственное учреждение - региональное отделение

##### Фонда социального страхования Российской Федерации

##### по Ямало-Ненецкому автономному  округу.

Адрес: 629001, Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Салехард, ул. Республики,117 А

Тел./факс: +7 (34922) 3-17-62, факс 4-78-23

e-mail: torgi@ro89.fss.ru

Наименование  объекта закупки:

поставка слуховых аппаратов в 2016 году                                                                                        (извещение №0290100000816000026)

Жалоба

##### 20 февраля 2016 года  в единой информационной системе закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (официальный сайт)  было опубликовано извещение о проведении аукциона в электронной форме  на поставка слуховых аппаратов  в 2016 году  для нужд  Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации  по Ямало – Ненецкому автономному округу  (извещение 0290100000816000026).

Общество с ограниченной ответственностью «Медпром»  внимательно изучило информацию,  размещенную в единой информационной системе  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (официальный сайт)  (извещение 0290100000816000026) и  пришло  к однозначному выводу  о том, что аукционная документация содержит  нарушения требований Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1).  В извещении о проведении электронного аукциона   0290100000816000026 от 20.02.2016 года,  аукционной документации Заказчиком    применяются и   установлены ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих  из иностранных государств, для целей  осуществления закупок для обеспечения  государственных и муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Постановлением   Правительства  Российской Федерации  от 05 февраля  2015 года № 102 «Об  установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих  из иностранных государств, для целей  осуществления закупок для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».

Пунктом 7 части 5 статьи 63 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлено, что в извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в статье 42 настоящего Федерального закона, указываются условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Так, в соответствии с частями 1-4 статьи 14 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлено при осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок размещает перечень иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные договоры, указанные в части 1 настоящей статьи, и условия применения национального режима в единой информационной системе.

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. В случае, если указанными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии с настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств обязаны разместить в единой информационной системе обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений.

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

Во исполнение данной нормы Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" принято Постановление   Правительства  Российской Федерации  от 05 февраля  2015 года № 102 «Об  установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих  из иностранных государств, для целей  осуществления закупок для обеспечения  государственных и муниципальных нужд», которое содержит перечень медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих  из иностранных государств, для целей  осуществления закупок для обеспечения  государственных и муниципальных нужд».

В извещении о проведении электронного аукциона установлены требования к предоставляемым  к поставке слуховым аппаратам.

По вышеуказанным товарам в извещении о проведении электронного аукциона  установлен код ОКПД 2  26.60.14.120 -  «Слуховые аппараты».

Вместе с тем, в  Постановлении  Правительства  Российской Федерации  от 05 февраля  2015 года № 102 «Об  установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих  из иностранных государств, для целей  осуществления закупок для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» установлено, что наименование «Слуховые аппараты не имплантируемые ОКПД - 33.10.18.110 - входит в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих  из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий,  происходящих  из иностранных государств, для целей  осуществления закупок для обеспечения  государственных и муниципальных нужд, а код ОКПД 2 26.60.14.120 -  «Слуховые аппараты» в  Постановление  Правительства  Российской Федерации  от 05 февраля  2015 года № 102 «Об  установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих  из иностранных государств, для целей  осуществления закупок для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» не входят и не предусмотрены.

Соответственно Заказчик неправомерно устанавливает вышеуказанное Постановление в аукционной документации, извещении о проведении электронного аукциона и вводит своим неправомерным требованием участников закупки в заблуждение по применению данного Постановления РФ.

Заказчик вводит нас в заблуждения, а именно: «неправомерно устанавливает требования».

Таким образом,  Заказчиком не правомерно не установлены требования в соответствии с Постановлением  Правительства  Российской Федерации  от 05 февраля  2015 года № 102 «Об  установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих  из иностранных государств, для целей  осуществления закупок для обеспечения  государственных и муниципальных нужд», что является нарушением требования пункта 7 части 5 статьи 63, части 1 статьи 64 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2). В извещении о проведении электронного аукциона   0290100000816000026 от 20.02.2016 года,  аукционной документации Заказчиком  не  установлены и не конкретизированы Заказчиком, а именно:   «порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта», а указано, что  в  соответствии с регламентом электронной площадки АО "ЕЭТП".

Нам не понятно, это как в  соответствии с регламентом электронной площадки АО "ЕЭТП" (что мы должны сделать). Данные условия вводят нас в заблуждение, а именно: ««порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта, мы, как участник закупки должны соблюдать условия  в  соответствии с регламентом электронной площадки АО "ЕЭТП"».

В соответствии с пунктом 7, 8 статьей 42 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчик обязан разместить информацию об осуществлении закупки  в единой информационной системе, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. В извещении об осуществление закупки должна содержаться,  если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, следующая информация: «порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта».

Таким образом,  Заказчик  своими  требованиями вводит нас в заблуждение, а также нарушает требования  пункта 7, 8 статьи 42  Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Вышеуказанные требования Заказчик должен был предусмотреть в соответствии со статьей 35, 44,45, статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Данные требования при размещении извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе отсутствуют.

Заказчиком данных  требований в извещении о проведении электронного аукциона отсутствует, ссылка размещенная Заказчиком в  соответствии с регламентом электронной площадки АО "ЕЭТП"» нас, как участника закупки, вводит в заблуждение.

3).  Заказчиком в  пункте 14 раздела II Информационной карты  аукционной документации  установлено, что участник аукциона должен отвечать единым обязательным требованиям, установленным в части 1 статьи 31 и настоящей документации об аукционе в электронной форме:       - копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе:  1. Наличие лицензии на соответствующий вид деятельности.

Таким образом, Заказчик необоснованно ограничивает число участников закупки, неправомерно при поставке устанавливает требования о наличии лицензии на соответствующий вид деятельности и нарушает наши права и интересы, как участника закупки.

В соответствии с п. 46 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» медицинская деятельность  (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково) подлежит лицензированию в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, медицинскую деятельность составляют работы (услуги) по перечню согласно приложению, которые выполняются при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях. Требования к организации и выполнению указанных работ (услуг) в целях лицензирования устанавливаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать в том числе наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно статье 6 Федерального   закона  от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

Поставка является оптово –розничной торговлей (не лицензируется), а услуги медицинские (лицензируются).

Из части 1 статьи 8 Федерального   закона  от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального   закона  от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Таким образом, Заказчик необоснованно ограничивает число участников закупки при установлении лицензии  при поставке  товара,  нарушает наши права и интересы, как участника закупки, требования  статьи 6, части 1,2 статьи 8, пункта 1 части 1 статьи 31, пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального   закона  от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4). В разделе 3 . НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ  (Техническое задание) Заказчиком указано, а именно: «подбор и настройка слухового аппарата осуществляются индивидуально из имеющихся в наличии слуховых аппаратов с характеристиками, указанными в столбце 3, для каждого Получателя отдельно. Допускается поставка слуховых аппаратов с улучшенными характеристиками». А кем она осуществляется не понятно? Также как, подбор и настройка является лицензированной медицинской деятельностью и относится к услугам, а поставка является не лицензированным  видом деятельности.

Таким образом, Заказчик объединил услуги и поставку в одну закупку, как и лицензируемый и не лицензируемый вид деятельности.

Осмотр, диагностику степени и характера нарушения слуха, подбор, настройку, обучение пользованию и выдачу слуховых аппаратов соответствии с аукционной документацией, исходя из требований действующего законодательства, должен оказывать врач сурдолог-оториноларинголог, специалист, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским образованием  в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития  России от 07.07.2009 № 415н, по специальности «сурдология-оториноларингология» и который имеет  право, в том числе самостоятельно определять тактику ведения больного в соответствии с установленными  правилами и стандартами; поводить  диагностические, реабилитационные и профилактические процедуры с использованием разрешенных методов диагностики и лечения; осуществлять подбор слуховых аппаратов.

Таким образом, изложенное указывает на то, деятельность по слухопротезированию является медицинской услугой, подлежащей обязательному лицензированию.

Описание объекта закупки - это фиксация качественных и количественных характеристик (стандарт), позволяющая идентифицировать объект закупки.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать в том числе наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно статье 6 Федерального   закона  от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.

Таким образом, Заказчик нарушает  требования   пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального   закона  от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно подбор и настройку указывает лицензию объединяя поставку.

5). В разделе 3 . НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ  (Техническое задание) Заказчиком установлено, что общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-97. Однако, данный ГОСТ утратил силу с 01.04.2014 (взамен в действие введен ГОСТ Р 51024-2012). Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-97 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия). Однако, данный ГОСТ утратил силу с 01.04.2014 (взамен в действие введен ГОСТ Р 51024-2012). В техническом задании  заказчик установил требования на соответствие общим требованиям к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-97 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия).

Поскольку Заказчиком установлены общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-97 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия), то значения указанные в данном ГОСТе не могут отличаться от значений, установленных в техническом задании аукционной документации.

Целесообразно при выборе терминов и определений использовать уже устоявшиеся и закрепленные законами, подзаконными актами и межгосударственными стандартами слова и словосочетания.

Таким образом при установлении и использовании  Заказчиком утратившим силу ГОСТ Р 51024-97 нарушает требования пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно: «Заказчик неправомерно и незаконно  устанавливает общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации в соответствии с техническим регламентом, стандартом (ГОСТ Р 51024-97) и указывает ГОСТ который отменен». Также ссылка на утративший силу (ГОСТ Р 51024-97) указан и в проекте государственного контракта.

Таким образом, Заказчик допустил нарушения пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", выразившееся в необъективном описании объекта закупки  и   содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

6).  В аукционной документации и ЧастИ II. Информационная карта электронного аукциона  аукционной документации   отсутствует инструкция по заполнению заявки.            Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкция по ее заполнению.

Таким образом, отсутствие  информации в отношении требований к содержанию и составу заявки, Заказчик нарушил требования  пункта 2 части 1 статьи 64 Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7).  В Техническом задании аукционной документации Заказчиком в комплектации к слуховым аппарата установлен, как  «ушной вкладыш индивидуального изготовления – не менее 1 штуки», так и «стандартный ушной вкладыш – не менее 2 штук»  какой стандартный или индивидуальный не понятно, стандартный входит в комплектацию, ушной вкладыш индивидуального изготовления отличается от стандартного ценой, индивидуально на заказ  под каждого инвалида, их размеры»

Согласно пункту  1 части  1 статьи  64 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со ст. 33 данного Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии с пунктом  1 части 1 статьи  33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В описании объекта закупки на поставку слуховых аппаратов  аукционной документации заказчиком указаны функциональные и технические характеристики аппаратов слуховых и их количество.

В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке объект закупки определен как поставка слуховых аппаратов.

В соответствии с ГОСТ Р  51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытания» слуховой аппарат - электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению; индивидуальный ушной вкладыш - ушной вкладыш, изготовленный по слепку ушной раковины и наружного слухового прохода.

По слепку в лаборатории изготавливается форма, каждое углубление которой повторяет соответствующую выпуклость слепка. По этой форме затем изготавливается вкладыш. Стандартный ушной вкладыш производится по стандартным размерам. При использовании стандартного вкладыша на аппаратах средней и большой мощности - увеличивается вероятность возникновения "свиста" слухового аппарата.

В статье 11 Закона Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в РФ» дано определение  индивидуальной программе реабилитации инвалида. Индивидуальная  программа реабилитации инвалида (ИПР) – это комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в  себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. Индивидуальная  программа реабилитации инвалида (ИПР)  должна быть  разработана специалистами,  проводившими Медико-социальную экспертизу (МСЭ) и утверждена  руководителем соответствующего  бюро.

Индивидуальная  программа реабилитации инвалида (ИПР) – это основной документ, регламентирующий механизм реализации мероприятий по реабилитации инвалида, обеспечивающий  учёт индивидуальных потребностей.

Тем самым считаем, что  Государственное  учреждение –   региональное  отделение   Фонда социального страхования Российской Федерации  по Ямало – Ненецкому автономному округу должно действовать в рамках Индивидуальной  программы реабилитации инвалида (ИПР), тем более если это касается индивидуальных потребностей каждого инвалида.

При описании Заказчиком объекта закупки не понятно какие ушные вкладыши поставляются «стандартные или индивидуальные», также цена «стандартных или индивидуальных ушных вкладышей» различна, количество указано стандартных  или индивидуальных ушных вкладышей.

Таким образом, Заказчик не четко и объективно описал объект закупки, который предусмотрен в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а это объективность и конкретные показатели объекта закупки.

Своими действиями Заказчик нарушает требования части  1 статьи 33  Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и вводит в заблуждение участников закупки по поставке стандартных или индивидуальных ушных вкладышей.

На основании изложенного, считаем обоснованным и законным  истребовать в  Государственном  учреждение –регионального  отделения   Фонда социального страхования Российской Федерации по Ямало – Ненецкому автономному округу Индивидуальную программу реабилитации  инвалидов (ИПР) на  соответствие   требованиям  Федерального  закона Российской Федерации от  24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», части 1  статьи 33  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждающим, что указанные   технические  характеристики  ушных вкладышей  соответствуют Индивидуальной программе  реабилитации  инвалидов (ИПР) и какие  именно нужны инвалидам .

Таким образом, аукционная документация в полной мере не соответствует предмету торгов и содержит нарушение требований пункта  1 части 1 статьи 64, пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

На основании вышеизложенного,  можно сделать вывод о том, что Заказчиком  при размещении извещения о проведении электронного аукциона,  аукционной документации, описание

объекта  закупки (техническое задание)  нарушаются требования   Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно: статью 6, части 1,2 статьи 8,  пункта 1 части 1 статьи 31, пункта 1 части 1 статьи 33,  пункта 7 части 5 статьи 63, пункта 1 части 1 статьи 64, пункта 7 части 5 статьи 63  Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик должен и обязан соблюдать при размещении документации об объекте закупки требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации. Описание объекта закупки по отдельным позициям не носит объективный характер, аукционная документация составлена таким образом, что может вводить в заблуждение участников закупки, препятствовать корректному формированию заявки в соответствии с требованиями аукционной документации, неоднозначность информации, противоречия , все это нарушают наши права и интересы, как участника закупки.

На основании вышеизложенного, а также, руководствуясь ст. ст. 105, 107 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

Прошу:

1)  признать жалобу ООО «Медпром» обоснованной.

2) провести внеплановую проверку аукционной документации (извещение  №№0290100000816000026   от 20.02.2016 года) на соответствие требованиям Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3) Выдать предписание об устранении нарушений, изложенных в жалобе ООО «Медпром».

4). Приостановить проведение электронного  аукциона  (извещение  № 0290100000816000026 от 20.02.2016  года) до рассмотрения жалобы ООО «Медпром».

5). Истребовать в  Государственном  учреждении  - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации  по Ямало – Ненецкому автономному округу  Индивидуальную программу реабилитации  инвалидов (ИПР) на  соответствие   требованиям  Федерального  закона Российской Федерации от  24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,  пункта 1 части 1  статьи 33  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подтверждающим, что указанные   технические  характеристики  ушных вкладышей  соответствуют Индивидуальной программе  реабилитации  инвалидов (ИПР) и какие  именно нужны инвалидам .

6). привлечь к ответственности  лиц, виновных в нарушении Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложения:

1. Извещение о проведении электронного аукциона  от 20.02.2016года.

2. Аукционная  документация.

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

4. Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет.

5. Решение  о назначении на должность директора ООО «Медпром».

6. Приказ о назначении директора ООО «Медпром».

Директор ООО «Медпром»                                                                                                Рогожина М.А.