Общество с ограниченной ответственностью

«Сфинкс-ЭВО»

620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 90, кв. 38

ОГРН: 1116670005495   ИНН: 6670330090    КПП: 667001001

e-mail: sphinks2011@yandex.ru

В УФАС Ямало-ненецкого автономного округа

Заявитель: ООО «Сфинкс-ЭВО», 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 90-38, тел 89022546677, факс: 8 343 694-13-94,

Заказчик: МКУ «Служба эксплуатации и технического обслуживания» Администрации МОПР,

Место нахождения: ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Новая, 18А.

Почтовый адрес: 629620, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 24.

E-mail:  seto.priuralye@mail.ru

Тел.: (34993) 23-044Ответственное должностное лицо заказчика: Гришов Михаил Иванович.

Уполномоченный орган: Муниципальное казенное учреждение «Служба размещения муниципального заказа» муниципального образования Приуральский район.

Место нахождения: 629620, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Новая, д. 18-а.

Почтовый адрес: 629620, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Новая, д. 18-а.

Номер контактного телефона: (34993) 23-2-01, факс: (34993) 22-7-91

Адрес эл. почты:torgi@priuralye.com

№ аукциона 0890300004816000134

Жалоба

на действия комиссии по электронному аукциону

на Оказание услуг по монтажу систем видеонаблюдения

(реестровый номер закупки 0890300004816000134)

Документация о проведении аукциона размещена на сайте http://zakupki.gov.ru/. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе – 06 мая 2016 г.

Состав комиссии:

| Заместитель председателя комиссии: | Беликова Н.Н. – Директор муниципального казенного учреждения «Служба размещения муниципального заказа» Администрации муниципального образования Приуральский район. |
| --- | --- |
| Член комиссии: | Залуцкий С.В. – Инженер-механик муниципального казенного учреждения «Служба эксплуатации и технического обслуживания» Администрации муниципального образования Приуральский район. |
| Член комиссии: | Ильина В.В. – Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Служба эксплуатации и технического обслуживания» Администрации муниципального образования Приуральский район. |
| Секретарь: | Канев А.А. - Инженер-программист МКУ «Служба размещения муниципального заказа». |
| Секретарь: | Сороквашина П.Э. – Специалист МКУ «Служба размещения муниципального заказа». |

06 мая 2016 г. ООО «Сфинкс-ЭВО» получило отказ в допуске к электронному аукциону. Основанием для отказа явилось: «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе не соответствует требованиям и условиям, установленными в документации об электронном аукционе. п. 11 заявки не содержит сведения о стране происхождения товара. Не допустить участника закупки с порядковым номером 3 к участию в электронном аукционе и не признать его участником электронного аукциона на основании п.1 ч.4 ст.67 44-ФЗ.

Считаем, что в действиях комиссии содержатся нарушения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (неправомерный отказ в допуске к участию в аукционе).

Существует 3 способа монтажа системы видеонаблюдения:

- С использованием комбинированного кабеля КВК или его аналогов (в нем одновременно идет сигнал и дополнительно две жилы для питания камер). Прокладка какого-либо дополнительного кабеля или провода не нужна.

- С использованием двух видов кабелей: кабеля РК или аналогов (для передачи сигнала с видеокамеры до видеорегистратора) и одновременной прокладке провода ШВВП (в качестве питания камер). Также в данном случае нет необходимости в прокладке каких-либо иных проводов.

- С использованием кабеля витой пары UTP или FTP – 4 пары, то есть 8 жил (можно использовать питание в одном кабеле для 2 камер – 2 жилы и две жилы для получения сигнала с применением приемопередатчиков по витой паре (передают сигнал от камеры к видеорегистратору).

При проведении аукциона заказчиком выбран 2 способ монтажа системы видеонаблюдения, исходя из анализа технического задания: при помощи кабеля РК и провода ШВВП. В 1 части заявки нами указаны технические характеристики и страна происхождения кабеля РК и провода ШВВП п. 16 и п. 18. Применения какого-либо иного провода и иного объема не планировалось при монтаже системы видеонаблюдения. Заказчик в рекомендованной форме для 1 части заявки повторился, указав 2 раза один и тот же объем работ (п. 9 включает в себя п. 16 и п. 18 файл Потребность в аукционной документации либо предусматривалось затягивание этих проводов в гофру, поэтому и объем 493 м.). Указанное обстоятельство подтверждает и демонтаж кабеля РК и ШВВП, никакого иного провода нет. Законодательством не предусматривается в объемах и видах работ указывать страну происхождения, так как это происходит на территории РФ . Поэтому считаем, что отказ в допуске к аукциону является незаконным.

На основании вышеизложенного, просим признать отстранение ООО «Сфинкс-ЭВО» (заявка под № 3) от участия в открытом аукционе в электронной форме на Оказание услуг по монтажу систем видеонаблюдения (реестровый номер закупки 0890300004816000134) необоснованным, внести изменения в протокол рассмотрения первых частей заявок, признать Общество с ограниченной ответственностью с порядковым номером № 3 участником закупки, допущенным к участию в аукционе.

Приложение:

- Копия устава ООО «Сфинкс-ЭВО».

- Копия протокола о назначении генерального директора.

- Копия протокола о рассмотрении заявок по аукциону № 0890300004816000134.

- Потребность (файл с сайта).

Генеральный директор ООО «Сфинкс-ЭВО»				А.Т. Ишмухаметов