Руководителю Управления

Федеральной антимонопольной

службы по Ямало-Ненецкому автономному округу

629001, Тюменская обл., ЯНАО

г.Салехард, ул. Губкина, д.13

Е-mail: to89@fas.gov.ru

Копия:

Уполномоченный орган:

департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа,

Место нахождения, почтовый адрес: 629007, ЯНАО, г. Салехард,

ул. Чубынина, д. 14,

тел.: 8 (34922) 5-11-31, 5-11-52

Заказчик:

Государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа».

Место нахождения:  ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямальская, д.11-г.

Почтовый адрес: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямальская, д.11-г

Адрес электронной почты: dks@dks.gov.yanao.ru.

Номер контактного телефона: 8(34922) 2-09-38.

Ответственное должностное лицо: Литвинова Татьяна Сергеевна

От:

Индивидуального предпринимателя Зуева Евгения Анатольевича

ИНН 580504497509

Юридический/почтовый адрес/адрес места нахождения:

629303, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Таежная, 25А,кв.21

тел./факс: +49224569144

e-mail: z89224569144@gmail.com

Жалоба на действия заказчика, конкурсной, аукционной комиссии

Реестровый номер торгов: 0190200000316006575

Объект закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Поликлиника, расположенная по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 10, в том числе ПИР"

Начальная (максимальная) цена контракта	27 269 170,00руб.

По результатам рассмотрения первых частей заявок участников размещения заказа от 05.07.2016 г. Аукционной комиссией Заказчика необоснованно отказано ИП Зуеву Е.А. порядковый номер заявки 2 в допуске к участию в аукционе в электронной форме реестровый номер 0190200000316006575 на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Поликлиника, расположенная по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 10, в том числе ПИР" по следующим основаниям:

1. В протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе указано «В п.5 (Линолеум) указаны показатели товара не соответствующие требованиям документации в части указания допустимой температуры теплых полов, участником указано «Линолеум предусматривает использование для теплых полов с температурой +25оС», документацией требовалось «Линолеум должен предусматривать использование для теплых полов с температурой более +25оС». В соответствии с инструкцией по заполнению заявки требование «более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение»

В локально-сметном расчете 02-01-01 «Общестроительные работы» Заказчиком указан Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2). Основные характеристики указаны ниже (скриншот). Сам производитель дает техническую характеристику «Использование для теплых полов – возможно, макс.+27 оС». В инструкции Заказчиком указано « в заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «более». Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара». Указанная участником температура +25оС  не противоречит инструкции, так как указано конкретное значение, и не противоречит техническим характеристикам производителя. Ведь у производителя указано  макс.+27 оС, участником же +25оС .

Следовательно, стоит сделать вывод, что инструкция по заполнению заявки вводит участников в заблуждение, формулируя дважды значение слова «более».

http://opt-pol.ru/linoleum_aria_napolnye_pokrytiya_ta

http://www.xn--80affnnckibck2a4b0k.xn--p1ai/goods/23424729-linoleum_kommercheski_tarkett_iq_aria

2.  В протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе указано в п.8 (Кирпич керамический)  указаны показатели товара не соответствующие требованиям документации в части указания: Предел прочности при изгибе кирпича наименьший для отдельного образца не менее 1,2 Мпа». Согласно ГОСТ 530-2012 Предел прочности при изгибе кирпича наименьший для отдельного образца 1,2 Мпа. Участник указал: Предел прочности при изгибе кирпича наименьший для отдельного образца 2,5 МПа;

В  ГОСТ 530-2012 п.5.2.3 указано «Марку кирпича по прочности устанавливают по значениям пределов прочности при сжатии и при изгибе, кирпича с горизонтальным расположением пустот и камня - по значению предела прочности при сжатии. Значения пределов прочности при сжатии и изгибе должны быть не менее значений, указанных в таблице 7».

Участник указал Предел прочности при изгибе кирпича наименьший для отдельного образца 2,5 Мпа, что полностью соответствует требованиям ГОСТ 530-2012, а также требованию Заказчика «не менее 1,2 Мпа».

Действия аукционной комиссии считаем неправомерными.

3. В протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе указано в п. 42, п.43 (Расходомер-счетчик электромагнитный)  указаны показатели товара не соответствующие требованиям документации в части указания температуры рабочей жидкости, участником указано «в диапазоне от минус 5оС до +130оС», документацией требовалось «в диапазоне шире от минус 5оС до +130оС». В соответствии с инструкцией по заполнению заявки, если требование «диапазон» сопровождается словом «шире» - оно не включает крайние значения.

Отклонение по данному пункту считаем неправомерным. Температура рабочей жидкости – это относительный показатель. В технических характеристиках прописано «от минус 10 до 150 оС». Указание участником «в диапазоне от минус 5оС до +130оС» входит в данный диапазон.

Рассмотрев требование заказчика к товару расходомер-счетчик электромагнитный можно сделать вывод, что заказчик заведомо неверно указывает характеристики  расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ (см. руководство по эксплуатации), а инструкцией по заполнению заявки вводит участников в заблуждение.

http://vzljot.ru/files/docs/75/re1_emP3x.pdf

4. В протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе указано  в п. 81 указаны показатели товара не соответствующие требованиям документации в части указания диапазона входного напряжения, участником указано «12В», документацией требовалось «не уже 11,5-14 В». В соответствии с инструкцией по заполнению заявки требование «диапазон» означает диапазон значений и подлежит указанию в диапазоне, что считается указанием конкретного показателя товара.

Согласно локально-сметному расчету № 02-01-06 на Система АПС, СОУЭ, Аварийное освещение, знаки безопасности, планы эвакуации Заказчиком указано п.16. «Устройство коммутационное с одним замыкающим контактом марка УК-ВК/01». Устройство данной марки имеет следующие характеристики.

http://bolid.ru/production/protection-fire-dev/uk-vk.html

http://opt-tech.ru/catalog/otech/priem-contr/orion/UK-VK/?mode=printversion

Указание заказчиком характеристики входного напряжения в диапазоне «не уже 11,5-14 В», заведомо не верно. Участником указано значение в соответствии с данными паспорта  «Устройства коммутационного с одним замыкающим контактом марка УК-ВК/01» (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ ВЫШЕ) и составляет оно 12В.

Действия аукционной комиссии считаем неправомерными.

Действия аукционной комиссии являются незаконными и необоснованными.

ИП Зуев Е.А.  не согласно с опубликованным протоколом. Также считаем, что заявка номер в протоколе 2 полностью соответствует требованиям  ДОКУМЕНТАЦИИ, ИЗВЕЩЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ предъявленными Заказчиком.

Просим:

1.	Признать действия аукционной комиссии Заказчика связанные с отказом  ИП Зуева Е.А. в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме извещения № 0190200000316006575, (Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Поликлиника, расположенная по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 10, в том числе ПИР") незаконным и необоснованным.

2.	Обязать Заказчика устранить нарушения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.	Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок от 05.07.2016г, допустить Участника с порядковым номером 2 к участию.

Приложение:

- Копия уведомления об отказе в допуске к участию в электронном аукционе ИП Зуев Е.А.;

- Копия протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 05.07.2016г.

- Копия заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме ИП Зуев Е.А.;

- Копия Информационной карты;

- Копия инструкции расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ;

- Копия ИНН ИП Зуев Е.А.;

ИП Зуев Е.А./подписано ЭЦ