**Управление Федеральной антимонопольной службы**

**по Ямало-Ненецкому автономному округу**

**Заявитель:**

Общество с ограниченной ответственностью

Торговый дом «Биохимсенсор»

Юридический адрес: 124460, Россия, г. Москва, Зеленоград,

4-ый Западный проезд, д. 3, стр. 4

Почтовый адрес: 124365, г.Москва, Зеленоград,

Георгиевский проспект, дом 1651, 5 этаж

Тел: (916) 926-46-08

[tagirus@yandex.ru](mailto:tagirus@yandex.ru)

**Уполномоченный орган:**

Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа

629001, Тюменская обл., ЯНАО

г. Салехард, ул. Губкина, д.13

Тел: (34922)51134

[auction@dgz.yanao.ru](mailto:auction@dgz.yanao.ru)

**ЖАЛОБА**

**на действия уполномоченного органа**

Согласно части 1 статьи 105 Закона о контрактной системе, любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном настоящей главой, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

Заявителем обжалуется положения аукционной документации, ограничивающие количество участников закупки.

Сведения о закупке:

Номер закупки: 0190200000316008774

Наименование электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Дата и время окончания приема заявок: 30.08.2016 09:00

Дата проведения аукциона в электронной форме: 09.09.2016

Предмет закупки: Поставка глюкометров

Обжалуемые действия уполномоченного органа:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об Аукционе должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

Приложением №1 документации об Аукционе «Потребность государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Лабытнангская городская больница» в поставке глюкометров» установлено, что к закупке предполагается глюкометр.

В соответствии с указанным приложением Уполномоченным органом установлены следующие требования к товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Ед.**  **Изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Глюкометр | Диапазон измеряемых значений: не менее 1,1 и не более 33,3 ммоль/л  Калибровка: эквивалент плазмы крови Проба: свежая цельная капиллярная кровь Время выполнения анализа: не более 5 секунд Метод анализа: глюкозооксидазный Источник питания: одна заменяемая литиевая батарейка не более 3,0 вольт Единицы измерения: ммоль/л Память: не менее 350 результатов анализов глюкозы крови Автоматическое отключение: не более 2-х минут после последнего действия Размер: не более 90 x 56 x 22 мм Вес: не более 60 г  Гарантия на товар не менее 6 месяцев. | штука | 2 |

Установленные Уполномоченным органом в документации об Аукционе требования к закупаемому товару в своей совокупности соответствует только глюкометру товарного знака One Touch Select производства LifeScan, Johnson & Johnson, США.

Технические характеристики глюкометра One Touch Select, указанные в инструкции по пользованию (на стр. 65) полностью идентичны информации, размещенной в документации о закупке (инструкция прилагается).

Таким образом, требования к поставляемому товару, установленные Уполномоченным органом в Приложении № 1 к документации об Аукционе, влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Действия Уполномоченного органа, включившего в документацию об Аукционе требования к товару, влекущие за собой ограничение количества участников закупки, противоречат пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.

На основании изложенного, просим:

- рассмотреть настоящую жалобу и выдать уполномоченному органу предписание об устранении допущенных нарушений;

- приостановить определение поставщика до рассмотрения жалобы по существу.

Приложение:

- инструкция по пользованию глюкометром One Touch Select.

Генеральный директор

ООО ТД «Биохимсенсор» Р.О. Тагиров