Приложение № 1

Перечень объектов электроснабжения, расположенных на территории присоединяемого

поселка Пурпе и поселка Пурпе-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеимущество | Адрес месторасположение | Площадь(кв.м.),Протяженность(м) | Балансоваястоимость,тыс.руб. |
| **Недвижимое имущество** |
| 1 | ТП № 4 2x630 кВА, ул. Молодежная | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Молодежная | - | 8,38 |
| 2 | ТП № 16 2х630кВА | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Молодежная | 66,3 | 1036,01 |
| 3 | ТП № 1 п. Пурпе (модернизировано в РУ 10кВт) | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 40,1 | 753,76 |
| 4 | ТП № 2 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 39,8 | 1183,89 |
| 5 | ТП № 3 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, КНС-2 | 40,3 | 1392,34 |
| 6 | Сооружение | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 994 | 277,98 |
| 7 | ВЛ 0,4 кВ КТП № 15 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, пер. Молодежный | 929 | 95,14 |
| 8 | ВЛ 0,4 кВ КТП №10 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, мкр. НДС | 3197 | 77,47 |
| 9 | ВЛ 10 кВ "Ф-18" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 3603,97 | 340,56 |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ ТП № 4 ул. Молодежная, Ь=2220м. | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, пер. Молодежный | 3619 | 186,42 |
| 11 | ВЛ 10 кВ "Ф-13" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 2475 | 1102,18 |
| 12 | В Л 0,4 кВ ТП №16 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Молодежная | 2330 | 164,83 |
| 13 | ВЛ 10 кВ "Ф-17" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 4099 | 90,04 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ КТП № 17 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, мкр. Звездный | 2313 | 989,93 |
| 15 | В Л 0,4 кВ ТП №1 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 2300,94 | 0,00 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ КТП №1 1010м | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 1093,65 | 0,00 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ КТП №12 1735м. | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Лермонтова | 1511,66 | 1700,00 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ КТП №13 400м. | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, мкр. УМ-17 | 619 | 1092,58 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ КТП №14 560м. | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Векшина | 1051,29 | 0,00 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ КТП №2 930 м | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе-1 | 3148,06 | 423,94 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ КТП №11 1000м. | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 1933 | 0,00 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ КТП №5 935м. | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 1387 | 233,27 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ КТП №9 860м. | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, мкр. Солнечный | 1303,70 | 4692,93 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ ТП № 3 270м. | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе-1 | 763,09 | 0,00 |
| 25 | ВЛ 10 кВ "Ф-4", 220 м | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 311 | 0,00 |
| 26 | ВЛ 10 кВ "Ф-8" 300 м. | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. | 2101 | 0,00 |
|  |  | Пурпе |  |  |
| 27 | ВЛ 10 кВ "Ф-1 Г, 470 м. | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 2237 | 0,00 |
| 28 | ВЛ 10 кВ "Ф-3", 210м. | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 274 | 0,00 |
| 29 | ВЛ 10 кВ "Ф-16" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 1741,50 | 33,32 |
| 30 | Помещения № 3,14,15,16,17,26 | 629841, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе-1, мкр. Ясный, дом № 1А | 68,70 | 0,00 |
| 31 | 2БКТП-Т-В/К- 630/10/0,4 Комплексная трансформаторная подстанция (без трансформатора) ТП №10 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 21,60 | 2159,38 |
| 32 | Сети электроснабжения | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная, дом № 4В | 200 | 2209,32 |
| 33 | Сети электроснабжения КЛ 10 кВ | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Векшина | 38 | 810,00 |
| 34 | ТП №1 | 629841, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе-1, ул. Юбилейная | 784 | 1911,29 |
| 35 | ТП №2 | 629841, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе-1, ул. Майская | 784 | 2867,47 |
| 36 | ТП №3 | 629841, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе-1, ул. Труда | 77,70 | 2199,19 |
| 37 | ТП №4 | 629841, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе-1, ул. 50 лет Победы | 67,70 | 1875,06 |
| 38 | КЛ-10кВ "Ф-3" | 629880, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 178 | 38,05 |
| 39 | КЛ-10кВ "Ф-4" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 170 | 36,27 |
| 40 | КЛ-10 кВ "Ф-8" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 381 | 87,71 |
| 41 | КЛ-10 кВ "Ф-9" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 383 | 82,54 |
| 42 | КЛ-10 кВ "Ф-11" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 273 | 115,42 |
| 43 | КЛ-10 кВ "Ф-12" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 244 | 101,36 |
| 44 | КЛ-10 кВ "Ф-13" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 228 | 658,42 |
| 45 | КЛ-10 кВ "Ф-16" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 351 | 28,73 |
| 46 | КЛ-10 кВ "Ф-17" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 520 | 67,37 |
| 47 | КЛ-10 кВ "Ф-18" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 356 | 101,78 |
| 48 | КЛ-10 кВ "Ф-19" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 416 | 47,54 |
| 49 | КЛ -6 кВ Ф-2 | 629841, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 711 | 107,03 |
| 50 | КЛ -6 кВ "Ф-17" | 629841, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 784 | 153,39 |
| 51 | ВЛ-10 кВ "Ф-19” | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Векшина | 1251 | 101,78 |
| 52 | ВЛ -6 кВ "Ф-2" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Российская | 2254 | 105,17 |
| 53 | ВЛ -6 кВ "Ф-17" | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Российская | 2816 | 131,44 |
| 54 | ВЛ-0,4 кВ ТП №2 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Железнодорожная | 142 | 244,49 |
| 55 | ВЛ-0,4 кВ КТП № 18 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 915 | 163,73 |
| 56 | ВЛ -0,4 кВ КТП №19 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Строителей | 865 | 122,97 |
| 57 | ВЛ-0,4 кВ ТП №1 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 566 | 34,58 |
| 58 | ВЛ-0,4 кВ ТП №2 | 629841, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Тихая | 1379 | 176,69 |
| 59 | ВЛ-0,4 кВ ТП №3 | 629841, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе, ул. Майская | 2415 | 295,85 |
| 60 | ВЛ-0,4 кВ ТП №4 | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 195 | 18,14 |
| 61 | Помещения нежилые №1,2, 3,4,5 | 629840, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский р-н, Пурпе п, Солнечный мкр, дом № 21 | 299,3 кв.м. | 35 901,63 |
| 62 | Сооружение 2 КТПНУ | 629840, ЯНАО, Пуровский р-н, п. Пурпе | 49,70 | 5259,83 |
| **Движимое имущество** |
| 1 | КТП №1 400 кВА, КС-02, п. Молодежный | 9,80 |
| 2 | КТП №2 400 кВА КС-02, п. Молодежный | 8,38 |
| 3 | Трансформатор 400/6/0,4 кВа | 0,00 |
| 4 | КТП № 15 400 кВА | 6,70 |
| 5 | КТП № 12 250 кВА | 6,65 |
| 6 | КТП №14 100 кВА | 473,74 |
| 7 | УСП 6800 | 14,68 |
|  | КТП №6 2x160 кВА | 112,83 |
| 8 | Трансформатор ТМ 630/10/0,4 кВа | 0,00 |
| 9 | КТП № 9 160 кВА, мкр. Солнечный | 0,00 |
| 10 | Пункт распределительный ПР 83037 | 0,00 |
| 11 | КТП № 11 630 кВА, мкр. СУ-39 | 0,00 |
| 12 | ВРУ 11-20 | 0,00 |
| 13 | Шкаф распределительный ШР 11 | 0,00 |
| 14 | КТПН "СКВ-1" | 11,19 |
| 15 | КТПН "СКВ-2" | 12,75 |
| 16 | Трансформатор ТМ 630/10/0,4 ТП №4 п. Пурпе, КТП № 4 | 102,71 |
| 17 | КТПН 2x400 ГПЗ ТП№18 | 33,32 |
| 18 | Панель ввод. ЩО 70-3 106 УЗ | 49,21 |
| 19 | Панель ввод. ЩО 70-3 106 УЗ | 49,21 |
| 20 | Панель ввод. ЩО 70-3 106 УЗ | 49,21 |
| 21 | Панель ввод. ЩО 70-3 22 УЗ | 90,26 |
| 22 | Панель ввод. ЩО 70-3 22 УЗ | 90,26 |
| 23 | Трансформатор ТМ-630/10-0,4 соедин. У/У п-0 (ТП№4) п. Пурпе, КТП № 4 | 335,80 |
| 24 | Подстанция 2 КТПКу-630/10-0,4 (КТП №5) | 1738,37 |
| 25 | Трансформатор ТМГ 630/10-0,4 (КТП №5) | 295,08 |
| 26 | Трансформатор ТМГ 630/10-0,4 (КТП №5) | 295,08 |
| 27 | Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11 УХЛ1 10.00/0.40 Д/Ун-11 ТМГ-СЭЩ- 630/10-11(ТП №10) п. Пурпе, КТП № 10 | 339,10 |
| 28 | Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11 УХЛ1 10.00/0.40 Д/Ун-11 ТМГ-СЭЩ- 630/10-11(ТП №10) п. Пурпе, КТП № 10 | 339,10 |
| 29 | КТПН-П-В/К-160/6/0,4 Комплексная трансформаторная подстанция (без трансформатора) (№3) | 241,65 |
| 30 | 2КТПНУ-400/10/0,4кВ с трансф. ТМГ-400/10/0,4 соединение ДУ( КТП № 7) | 2334,14 |
| 31 | КТП №6 | 82,71 |
| 32 | КТП №7 У, п. Пурпе ул. Железнодорожная | 1781,72 |
| 33 | КТП № 13 | 72,37 |
| 34 | КТП № 17 | 3935,24 |
| 35 | КТП № 19 | 72,37 |
| 36 | Уличное освещение к ТП № 1 (КС-02 ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул.Победы, ул. Труда) | 113,98 |
| 37 | Уличное освещение к ТП № 2 (КС-02 ул. Российская, ул. 50 лет Победы) | 223,64 |
| 38 | Уличное освещение к ТП № 3 (КС-02 ул. Российская, ул. 50 лет Победы) | 141,86 |
| 39 | Уличное освещение к ТП № 4 (КС-02 ул. Спортивная, ул. Таежная, ул. Лесная, ул. Сосновая) | 111,86 |
| 40 | Уличное освещение к КТПН № 1 (КС-02 ул. Сосновая, ул. Парковая) | 56,86 |
| 41 | Уличное освещение к КТПН № 2 (КС-02 ул. Озерная) | 49,32 |
| 42 | Наружное освещение | 420,15 |
| 43 | Наружные сети электроснабжения (п. Пурпе, ул. Векшина, дом № 2) | 2014,98 |
| 44 | Уличное освещение к ТП № 1 (п. Пурпе, ул. Железнодорожная) | 104,92 |
| 45 | Уличное освещение к ТП № 2 (п. Пурпе, ул. Железнодорожная д/с Звездочка) | 68,31 |
| 45 | Уличное освещение к ТП № 3 (п. Пурпе, ул. Железнодорожная) | 72,88 |
| 47 | Уличное освещение к ТП № 4 (п. Пурпе, ул. Молодежная, пер. Почтовый, ул.Аэродромная) | 190,76 |
| 48 | Уличное освещение к КТП № 7 (п. Пурпе, ул. Железнодорожная) | 45,42 |
| 49 | Уличное освещение к КТП № 9 (п. Пурпе, мкр. Солнечный, ул. Есенина) | 83,39 |
| 50 | Уличное освещение к КТП № 10 (п. Пурпе, мкр. НДС, ул. Аэродромная) | 163,31 |
| 5 | Уличное освещение к КТП № 12 (п. Пурпе, ул. Лермонтова) | 478,64 |
| 52 | Уличное освещение к КТП № 17 (п. Пурпе, мкр.Звездный) | 331,86 |
| 53 | Уличное освещение к КТП № 18 (п. Пурпе, ул. Нефтяников, ул. Приполярная) | 147,03 |
| 54 | Уличное освещение к ТП № 16 (п. Пурпе, ул. Векшина, ул. Есенина, ул.Школьная) | 181,95 |
| 55 | Уличное освещение к КТПН № 14 (п. Пурпе, ул. Векшина) | 41,78 |
| 56 | Уличное освещение к ТП № 15 (п.Пурпе, ул. Молодежная) | 91,19 |